문서번호	수질과-8301
결재일자	2016.9.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	수질과장	생산부장	상수도사업본부부본부장
김인성	강성욱	구자훈	09/28 정중곤
협 조

제25차 수돗물평가위원회 회의결과

2016. 9

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

會   議   結   果

Ⅰ. 일시 및 장소

○ 일    시 : 2016. 9. 27(화). 16:00 ~ 18:30

○ 장    소 : 상수도사업본부 2층 회의실

Ⅱ. 회의참석 및 위임위원

○ 참석위원(9명)

- 회의주관 : 한상열

- 위    원 : 김영주, 백명수, 홍정림, 이철재, 신재우, 최승일, 최정현, 권지향

Ⅲ. 회의 안건

○ 2016년 9월 수질검사 평가 및 공표

○ 2016년 10월 채수일자 및 위원 선정

○ 2016년 연구조사사업 중간발표회(2건) 및 검토

Ⅳ. 회의 결과

1) 2016년 9월 수질검사 평가 및 공표

○ 수질검사 개요

- 시료채수 : 2016. 9. 6(화)

- 채수주관 : 김영주, 홍정림 위원

- 대    상 : 강북, 영등포 아리수정수센터 공급수계 수도꼭지 등 총 10지점

- 검사결과 : 정수 및 공급수계 수도꼭지 수돗물 먹는물 수질기준에 모두 적합

○ 수질검사결과 토의사항

▷ 염소소독으로 인해  수돗물에서 소독부산물이 미량 검출(수질기준 적합)되고 있         으나, 검출된다는 것 자체만을 가지고 문제 삼고 있음, 수질검사 시 소독성분(염         소)을 어느 정도 투입되는지 시험결과서 등에 표기해 주었으면 좋겠으며, 소독성         분 주입에 따른 수돗물에서 소독부산물의 발생정도를 모니터링 하는 것도 중요         할 것으로 사료됨

☞ 채수당일 각 정수장별 소독성분 투입율을 조사해서 검사서에 표기하고 있음.

☞ 소독성분 투입에 따른 소독부산물 변화정도를 파악하기 위해 지속적인 모니터링을 실시하겠음.

2) 연구조사사업 중간발표회 실시

○ 고도정수처리 이후 처리수내 유기물 안정화로 인한 무염소 아리수 공급방안 조사

관련요청사항

· 정수처리 전 원수관리에 있어 외국과 많은 차이가 있으니, 구체적 원수관리 공정         등이 소개 되었으면 좋겠음

· 무염소 공정에 대한 외국의 사례가 있다면, 좀 더 많은 내용이 표현되었으면 좋겠음.

○ 국가 간 음용율 현황과 음용율 조사형태 비교연구 관련요청사항

· 외국사례에 대한 많은 조사가 이루어 진 것 같은데, 이 자료를 가지고 제시 하고자 내용이 좀 더 구체적으로 표현되었으면 좋겠음

· 조사된 자료에서 각 나라별 그 내용의 차이가 있은데, 그 이유가 무엇인지 여러 관점으로 표현되었으면 좋겠음

· 조사된 내용을 가지고 수돗물 음용율과 관련해 정책적으로 제안할 내용이 있다면 그 내용이 개재되었으면 좋겠음.

· 설문조사 내용 중 물에 대한 가치의 중요성 및 환경에 미치는 영향 등에 대한 내용이 있었으면 좋겠음.

3) 2016년 9월 수질검사 및 정례회의 일정 토의

○ 채수일자 : 2016. 10. 5(수) 09:00~18:00

○ 채수 주관위원 : 한상열, 이철재 위원

○ 채수 지점 선정

- 채수대상 아리수정수센터 : 구의, 뚝도

- 정수장별 원 ․ 정수 및 공급계통 수돗물(직수, 물탱크 경유), 정수기 물

○ 2016년 서울특별시 수돗물평가위원회 심포지엄 개최

- 일  시 : 2016.10.13.(목)  14:00~17:00

- 장  소 : 한국언론진흥재단 프레스센터 19층 기자회견실

- 토의내용 : 심포지엄 진행, 토론참석자 선정 등

○ 제1차 회의일자 및 장소

- 일 자 : 2016. 10. 25(화) 16:30 ~

- 장 소 : 상수도사업본부 2층 회의실

- 안 건 : 2016년 10월 수질검사 평가 및 공표

제10기 서울특별시 수돗물평가위원회 위촉

Ⅴ. 행정사항

○ 수돗물평가위원 회의참석 수당지급 : 135만원

- 15만원(2시간 이상)×9명=135만원.  끝.