통수전 수질검사 의뢰서

공사개요	공사명	중랑·동대문구 관내 상수도 시설물 설치 및 보수공사
	공사개요	신축이음관 D=1000㎜, N=1개소 정비
	시행부서	시설관리과	착공일	2016. 9. 30(금)
	통수예정일	2016.10.04(화)	준공일
수질검사 사 항	검사목적	통수전 음용수 적합여부 수질검사
	검사대상 (통수구간)	D=1000㎜, L=440m
	검사위치	중랑구 면목동 162-59호 앞
	검사예정일시	2016.10.04.15:00 ~
	검사항목	탁도 및 잔류염소
기타참고 사항