문서번호	교량안전과-17794
결재일자	2016.10.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		강북일반교량팀장	교량안전과장
기효상		손창익	10/04 박문희
협조
	주무관		배상현

2016년 3분기 하자 검사 결과 보고

(연간단가, 한남1고가)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 10

교 량 안 전 과

하자 검사 조서

공 사 명		2013년 도로시설물 일상유지보수공사 - 서부
공 사 개 요		○한남1고가 - 단면복구 9.96㎡, 후타재 보수(A1, 한남동방향) 3.6m - 점검통로 설치 31.6m, ○서울역고가 - MSK 포장37.5㎡, 공간비계설치 1,353㎡, 단면복구 395.74㎡ 표면처리 1,017.96㎡
계 약 자		은서보강기술(주) 대표 이 승 우
착 공 일		2013. 04. 08
준 공 일		2014. 02. 26
하 자 담보기간	시기	2014. 02. 27
	종기	2017. 02. 26
하 자 검 사 일		2016. 09. 29
검 사 결 과		한남1고가 : 육안점검결과 특이사항 없음 서울역고가 : “서울역 7017 프로젝트” 사업 추진중
비 고

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제70조 및 동법 시행 규칙 제69조 규정에 따라 위와 같이 하자검사를 실시하였음.

2016  09.  29.

검사자 : 직  시설 7급     성명     배 상 현  (인)

검사자 : 직  시설 7급     성명     기 효 상  (인)

서울특별시장 귀하

하자 검사 조서

공 사 명		2014년 도로시설물 일상유지보수공사 - 서부
공 사 개 요		○서울역고가 - 단면보수 528㎡, 균열보수 10m, 표면보수 256㎡, 기타 등
계 약 자		금보건설 대표 이 인 희
착 공 일		2014. 04. 11
준 공 일		2015. 02. 25
하 자 담보기간	시기	2015. 02. 26
	종기	2018. 02. 25
하 자 검 사 일		2016. 09. 29
검 사 결 과		“서울역 7017 프로젝트” 사업 추진중
비 고

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제70조 및 동법 시행 규칙 제69조 규정에 따라 위와 같이 하자검사를 실시하였음.

2016.  09.  29.

검사자 : 직  시설 7급     성명     배 상 현  (인)

검사자 : 직  시설 7급     성명     기 효 상  (인)

서울특별시장 귀하

하자 검사 조서

공 사 명		2014년 도로시설물 일상유지보수공사 - 성동
공 사 개 요		○용비교 - 교각균열보수 5.4m
계 약 자		정도건설 대표 김 선 영
착 공 일		2014. 04. 15
준 공 일		2015. 02. 24
하 자 담보기간	시기	2015. 02. 25
	종기	2018. 02. 24
하 자 검 사 일		2016. 09. 26
검 사 결 과		육안점검결과 특이사항 없음
비 고

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제70조 및 동법 시행 규칙 제69조 규정에 따라 위와 같이 하자검사를 실시하였음.

2016.  09.  26.

검사자 : 직  시설 7급     성명     배 상 현  (인)

검사자 : 직  시설 7급     성명     기 효 상  (인)

서울특별시장 귀하

하자 검사 조서

공 사 명		한남1고가도로 보수공사
공 사 개 요		- 상행 : 초속경 LMC포장 3096㎡ - 상행 : 신축이음 40M(A1,P4,P8,P11,A2)
계 약 자		스카이건설(주) 대표 김 성 기
착 공 일		2013. 05. 30
준 공 일		2013. 11. 25
하 자 담보기간	시기	2013. 11. 26
	종기	2016. 11. 25
하 자 검 사 일		2016. 09. 29
검 사 결 과		정밀점검 용역 진행중으로 그 결과에 의거 처리예정
비 고

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제70조 및 동법 시행 규칙 제69조 규정에 따라 위와 같이 하자검사를 실시하였음.

2016.  9.  29.

검사자 : 직  시설 7급     성명     배 상 현  (인)

검사자 : 직  시설 7급     성명     기 효 상  (인)

서울특별시장 귀하

하자 검사 조서

공 사 명		2015년 도로시설물 일상유지보수외 1개소 보수공사(연간단가)- 강북일반
공 사 개 요		○ 용 비 교 - 빗물받이, 배수관 등 설치 1개소 ○ 한남1고가 - 아스팔트 포장 18.2a, 상,하행(P4) 교각 표면보수·무수축몰탈 타설0.54㎥, 갈매기표지교체 13개소, 균열보수 57.8m등 ○ 서울역고가 - 토목섬유 부착 10.0㎡, 갈매기 표지판 교체 5개소, 상판보수 54.4㎡, 빗금도색 68㎡
계 약 자		세안이엔씨(주) 대표 이 은 상
착 공 일		2015. 03. 27
준 공 일		2015. 12. 16
하 자 담보기간	시기	2015. 12. 17
	종기	2017. 12.16, 2018. 12.16
하 자 검 사 일		2016. 09. 26, 29
검 사 결 과		용비교, 한남1고가 : 육안점검결과 특이사항 없음 서울역고가 : “서울역 7017 프로젝트” 사업 추진중
비 고

지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제70조 및 동법 시행 규칙 제69조 규정에 따라 위와 같이 하자검사를 실시하였음.

2016  09.  26, 29

검사자 : 직  시설 7급     성명     배 상 현  (인)

검사자 : 직  시설 7급     성명     기 효 상  (인)

서울특별시장 귀하