수질검사결과 부적합시설 발생 보고서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	김병찬	김진국	10/07 代김태수

명에 의거 수질검사민원 처리 중 수질검사결과 부적합시설이 발생 되어 그 검사내역 및 조치계획을 아래와 같이 보고합니다

2016.   10.  6.

보고자  주무관  성 명 : 김병찬

중부수도사업소장 귀하

□ 출장목적 : 수질검사민원 처리차

□ 출장일시 : 2016. 10. 6(목) 09:30~16:30

□ 검 사 자 : 주무관 변학준, 주무관 김병찬

□ 부적합시설 발생내역 : 탁도초과

□ 조치 및 보고자의견

○ 수질검사 민원처리 관련 상기와 같이 수질기준을 초과하여 수질개선시까지 음용중지   및 퇴수조치 또는 배관교체 등 적정 개선조치를 취하도록 안내하였으며,

○ 동 부적합시설 발생내역을 관련부서(현장민원 등)에 통보하여 개선협조 요청하고     부적합시설로 특별관리 및 개선조치후 재차 수질검사를 실시하고자 함.

붙임  부적합시설 수질검사 결과서 1부. 끝.