함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	구의아리수정수센터
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	2016년 9월 정수생산현황 제출(구의)

1. 우리정수센터의 2016년 9월 정수생산현황을 붙임과 같이 제출합니다

가. 생산량 현황                                      (단위 : ㎥, %)

구분	전년대비 증․감 현황				전월대비 증․감 현황			비고
	전년동월	2016.9월	증․감량	증․감율	2016.8월	증․감량	증․감율
총취수량	11,451,363	11,600,217	148,854	1.3%	12,696,154	-1,095,937	-8.6%
총생산량	11,199,839	11,230,914	31,075	0.2%	12,313,159	-1,082,245	-8.7%
1일생산량	373,326	374,364	1,038	0.2%	397,253	-22,889	-5.7%
유효율	97.8	96.8	-1.0		97.0	-0.2

붙  임 :  2016년 9월 정수생산현황 1부.  끝.

	구의아리수정수센터소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(생산관리과장),서울특별시상수도사업본부장(누수방지과장)
주무관	정승열		정수과장	10/11 서한호
협조자
시행	정수과-5263	(		)	접수		(		)
우	04981	서울특별시 광진구 광나루로 571 구의아리수정수센터 정수과	/
전화	02-3146-5448	/전송	02-3146-5409	/	duf1004@seoul.go.kr	/	대시민공개