의원 요구 자료 제출

시 행	교통정책과-22439
결재일자	2016.10.11.
공개여부	대시민공개
접수번호
접수일자
수 신 자	기획담당관

주무관		도시철도관리팀장	교통정책과장	교통기획관	도시교통본부장	결재
노범준		공병엽	이원목	이대현	10/11 윤준병
협 조

제 목	국회의원 요구자료 제출(요구번호 1928번, 주승용 의원, 국토교통위원회)

따로붙임 :      (국회)의원 요구자료 1부.  끝.

주승용 의원(국토교통위원회, 국민의당)

[요구번호 : 1928번]

1. 하중조건을 충족하지 못하는 사선형 I-Bar를 사용한 장변방향 지하철 환기구의 통행제한 등 안전조치 계획 및 실적(일자 및 환기구 번호)

2. 상기 환기구의 보수공사 계획 및 실적(일자 및 환기구 번호)

□ 의원님께서 요구하신 자료를 아래와 같이 제출합니다.

1. 하중조건을 충족하지 못하는 사선형 I-Bar를 사용한 장변방향 지하철 환기구의 통행제한 등 안전조치 계획 및 실적(일자 및 환기구 번호)

○ 도시철도 9호선 구간의 환기구 중에는 사선형 I-Bar가 설치된 환기구가 없으며, 보도 상에 설치된 환기구는 탑형과 투시형(높이 1.2m 이상)으로 설치되어 환기구 위로 통행이 불가함

2. 상기 환기구의 보수공사 계획 및 실적(일자 및 환기구 번호)

○ 사선형 I-Bar 사용 환기구가 없어 해당 사항 없음.  끝.

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 (교통정책과)	담당사무관	공 병 엽
	☎02)2133-2250	주무관	노 범 준
	작 성 일 : 2016. 10. 10.