문서번호	미생물검사과-1765
결재일자	2016.10.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		미생물검사과장
김성택		10/12 차영섭
협조
	주무관		한지선

2016년 4/4분기 원수

바이러스 시험계획서

2016. 10.

수질분석부

미생물검사과

바이러스 시험계획서

시 험 제 목	광암 원수 2016년도 4/4분기 검사
시 험 목 적	바이러스 정밀분포실태조사-2016년도 4/4분기 검사
시 험 의 뢰 자 ■ 자 체 □ 의 뢰	성 명
	소 속
	소 재 지
	연 락 처
시 료 채 취	시료 종류	■ 원수 □ 수돗물 □ 기타( )
	시 료 량	203 L
	채취 일시	2016. 10. 04.
	채취 장소	팔당 3,4단계 취수장
	현장 항목	수온		22.4 ℃	pH	7.5
		탁도		2.7 NTU	잔류염소	-
		기타)
	시료채취자	김성택, 한지선, 최병도
	특이 사항
시 험 개 시 일	2016. 10. 04.
시험종료예정일	2017. 01. 04.
시 험 방 법	■ 표준분석방법 □ 기타( )
보 관 자 료
검 사 기 관	명 칭		서울특별시 서울물연구원
	소 재 지		04981 서울특별시 광진구 천호대로 716-10
	연 락 처		02-3146-1789
	분석책임자		직 지방보건연구사 성명 김 성 택

시 험 제 목	강북 원수 2016년도 4/4분기 검사
시 험 목 적	바이러스 정밀분포실태조사-2016년도 4/4분기 검사
시 험 의 뢰 자 ■ 자 체 □ 의 뢰	성 명
	소 속
	소 재 지
	연 락 처
시 료 채 취	시료 종류	■ 원수 □ 수돗물 □ 기타( )
	시 료 량	201 L
	채취 일시	2016. 10. 06
	채취 장소	강북취수장
	현장 항목	수온		22.1 ℃	pH	7.5
		탁도		4.2 NTU	잔류염소	-
		기타)
	시료채취자	김성택, 한지선, 부민준
	특이 사항
시 험 개 시 일	2016. 10. 06.
시험종료예정일	2017. 01. 06.
시 험 방 법	■ 표준분석방법 □ 기타( )
보 관 자 료
검 사 기 관	명 칭		서울특별시 서울물연구원
	소 재 지		04981 서울특별시 광진구 천호대로 716-10
	연 락 처		02-3146-1789
	분석책임자		직 지방보건연구사 성명 김 성 택

시 험 제 목	암사 원수 2016년도 4/4분기 검사
시 험 목 적	바이러스 정밀분포실태조사-2016년도 4/4분기 검사
시 험 의 뢰 자 ■ 자 체 □ 의 뢰	성 명
	소 속
	소 재 지
	연 락 처
시 료 채 취	시료 종류	■ 원수 □ 수돗물 □ 기타( )
	시 료 량	214 L
	채취 일시	2016. 10. 06.
	채취 장소	암사아리수정수센터
	현장 항목	수온		22.6 ℃	pH	7.8
		탁도		4.5 NTU	잔류염소	-
		기타)
	시료채취자	김성택, 한지선, 부민준
	특이 사항
시 험 개 시 일	2016. 10. 06.
시험종료예정일	2017. 01. 06.
시 험 방 법	■ 표준분석방법 □ 기타( )
보 관 자 료
검 사 기 관	명 칭		서울특별시 서울물연구원
	소 재 지		04981 서울특별시 광진구 천호대로 716-10
	연 락 처		02-3146-1789
	분석책임자		직 지방보건연구사 성명 김 성 택

시 험 제 목	자양 원수 2016년도 4/4분기 검사
시 험 목 적	바이러스 정밀분포실태조사-2016년도 4/4분기 검사
시 험 의 뢰 자 ■ 자 체 □ 의 뢰	성 명
	소 속
	소 재 지
	연 락 처
시 료 채 취	시료 종류	■ 원수 □ 수돗물 □ 기타( )
	시 료 량	238L
	채취 일시	2016. 10. 10.
	채취 장소	자양취수장
	현장 항목	수온		20.8 ℃	pH	8.8
		탁도		5.8 NTU	잔류염소	-
		기타)
	시료채취자	김성택, 부민준
	특이 사항
시 험 개 시 일	2016. 10. 10.
시험종료예정일	2017. 01. 10.
시 험 방 법	■ 표준분석방법 □ 기타( )
보 관 자 료
검 사 기 관	명 칭		서울특별시 서울물연구원
	소 재 지		04981 서울특별시 광진구 천호대로 716-10
	연 락 처		02-3146-1789
	분석책임자		직 지방보건연구사 성명 김 성 택

시 험 제 목	풍납 원수 2016_4분기
시 험 목 적	바이러스 정밀분포실태조사-2016년도 4/4분기 검사
시 험 의 뢰 자 ■ 자 체 □ 의 뢰	성 명
	소 속
	소 재 지
	연 락 처
시 료 채 취	시료 종류	■ 원수 □ 수돗물 □ 기타( )
	시 료 량	218 L
	채취 일시	2016. 10. 10.
	채취 장소	풍납 취수장
	현장 항목	수온		22.0 ℃	pH	8.8
		탁도		5.4 NTU	잔류염소	-
		기타)
	시료채취자	김성택, 부민준
	특이 사항
시 험 개 시 일	2016. 10. 10.
시험종료예정일	2017. 01. 10.
시 험 방 법	■ 표준분석방법 □ 기타( )
보 관 자 료
검 사 기 관	명 칭		서울특별시 서울물연구원
	소 재 지		04981 서울특별시 광진구 천호대로 716-10
	연 락 처		02-3146-1789
	분석책임자		직 지방보건연구사 성명 김 성 택

끝.