해빙기 및 화재 대비 건설공사장 점검결과

○ 공 사 명 : 우이-신설 2공구

○ 점검사항 및 조치사항

분야	점검사항	조치사항	비고
해빙기 관련	본선3구간 토류판 보강상태 양호함 4정거장 어스앙카 인장상태 양호함 4정거장 토류판 배면부 채움 요망 4정거장 쓰레기 처리 요망 본선5구간 지지목 설치 요망 5정거장 파일손상부 보강 요망	4정거장 토류판 배면부 채움 완료 4정거장 쓰레기 처리 완료 본선5구간 지지목 설치 완료 5정거장 파일손상부 보강 완료
화재 예방 관련	6정거장 위험물 저장소 관리상태 양호 4정거장 콘센트 고정 요망	4정거장 콘센트 고정 완료
작업 안전수칙 준수 관련	-6정거장장비기사 안전모 착용상태 양호 -6정거장안전통로 확보상태 양호 -터널4구간 정리정돈상태 양호 -7정거장 안전고리 상태 양호

2014 년   2월   24일

점 검 자  : 도시철도공무부   직   시설6급    성명 위  성  환  (인)

책임감리원       소속 ㈜유신      성명 박  기  만  (인)

현장대리인      소속 두산건설(주) 성명 신  현  승  (인)