해빙기 및 화재 대비 건설공사장 점검결과

○ 공 사 명 : 우이-신설 도시철도 경량전철 민간투자사업 4공구

○ 점검사항 및 조치사항

분야	점검사항	조치사항	비고
해빙기 관련	- L11~13정거장 가시설 상태 양호 (개착구간 배면부 복공턱 설치양호) - L13 정거장 어스앙카인장상태 양호	-	사진
화재 예방 관련	- L11~13정거장 위험물저장소 관리상태 양호 - L12정거장 방화사 정비요망 - 본선터널 2구간 소화기정비요망	- L12정거장 방화사 정비완료 - 소화기 보관함에 정비후 비치완료	사진

2014 년   2월 25일

점 검 자  : 도시철도공무부 시설7급    윤 태 권  (인)

책임감리원   김 대 연   (인)

현장대리인   임 철 순   (인)