◈ 종합정밀점검 지적내역 ◈

■ 점검대상 : 인성빌딩

설비명	지적내역	관련법규
소화기구	[소화기] ○ B1층 E/V홀 앞 소화기 충압 불량 - 정비요함	NFSC 101 제4조