하천내 홍수 예․경보 시스템 구축현황

□ 설치현황 <18개 하천 95개소>

○ 2010년 구축(3개 하천 16개소)

구청명	하 천 명	사업비 (백만원)	사업내용	비고
계		737
노원구	당현천 새싹교 등 2개소	100	홍수경보시스템 2
영등포구	도림천 구로1교 등 6개소	190	홍수경보시스템 6
관악구	도림천 서울대입구 등 2개소	200	홍수경보시스템 2
서초구	양재천 주암교 등 6개소	247	홍수경보시스템 5

○ 2011년 구축(11개 하천 35개소)

구청명	하 천 명	사업비 (백만원)	사업내용	비고
계		2,500
은평구	불광천 증산교 등 5개소	300	수위계2, 강우량계2, 비상경보4, CCTV 3
	창릉천 지축교 1개소, 진관천 삼천교 1개소	100	수위계1, 강우량계1, 비상경보2, CCTV 2
강북구	우이천 월계2교 등 2개소	100	수위계1, 비상경보1, CCTV 1
	대동천 대동천1교 등 2개소	120	수위계1, 비상경보3, CCTV 1
노원구	묵동천 두물다리 등 3개소	230	수위계2, 강우량계2, 비상경보3, CCTV 2
성북구	성북천 안암교 등 3개소	160	수위계2, 강우량계1, 비상경보2, CCTV 1
동대문구	정릉천 제기1교 등 2개소	70	강우량계1, 비상경보1, CCTV 1
	성북천 안암2교 등 2개소	160	수위계1, 비상경보2, CCTV 2
서대문구	홍제천 포방교 등 7개소	1,000	수위계2, 강우량계1, 비상경보3, CCTV 3
구로구	목감천 개봉교 등 3개소	90	강우량계1, 비상경보3
	도림천 구로디지털 단지역 등 4개소	170	강우량계1, 수위계3, 비상경보3

○ 2012년 구축(9개 하천 37개소)

구청명	하 천 명	사업비 (백만원)	사업내용	비고
계		1,450
관악구	도림천 관악산 상류부 등 4개소	140	강우량계1, 비상경보2, CCTV 1	보완
구로구	도림천 구로디지털역 등 5개소	70	수위계1, CCTV 4, 문자전광판 1	보완
	목감천 개웅교 등 3개소	40	CCTV 3, 문자전광판1	보완
서초구	반포천 잠원초교 등 4개소	200	비상경보4, 강우량계1
강북구	인수천 신우이교 등 5개소	170	비상경보5, CCTV 3
	백운천 우이동 180-8 등 2개소	70	비상경보2, CCTV 1
은평구	진관천 입곡삼거리 등 6개소	330	비상경보5, CCTV 5, 강우량계6	추가
성북구	성북천 상류 1개소	60	수위계1, CCTV 1, 강우량계1	추가
	정릉천 상류 등 5개소	240	강우량계5, 수위계3, CCTV 3, 비상경보3	추가
	우이천 월계2교 등 2개소	130	강우량계2, 수위계2, CCTV 2, 비상경보2	추가

○ 2013년 구축(2개 하천 7개소)

구청명	하 천 명	사업비 (백만원)	사업내용	비고
계		250
도봉구	도봉천 도봉산 생태공원 등 3개소	135	강우량계3, 비상경보3, 수위계3	신규
	방학천 제일시장 등 4개소	115	강우량계2, 비상경보4, 수위계1	신규