국회의원 요구 자료 제출

시 행	하천관리과-16184	(		)
접 수		(		)
결재일자	2013.10.8.
공개여부	대시민공개
수 신 자	수신자참조
수신자	기획담당관,도시안전과장

주무관	하천계획팀장	하천관리과장	물관리정책관		결재
이병우	박영서	이진용	10/08 정만근
협 조

제 목	국회의원 요구자료 제출(요구번호 942번, 이미경 의원, 국토교통위원회)

따로붙임 : 국회의원(이미경 의원) 요구자료 1부.  끝.

이미경 의원(국토교통위원회, 민주당, 서울 은평갑)

요구번호 942

7. 청계천 유지보수 예산 및 집행실적, 청계천 복원사업에 대한 사후평가 및

보완계획, 청계천 수질관리 현황 및 수질측정 결과 ('08년 이후)

따로붙임 : 국회의원(이미경 의원) 요구자료  1부.  끝.

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 (하천관리과)	담당사무관	박영서
	☎ 2133-3892	담당자	이병우
	작 성 일 : 2013. 10. 07.

□ 청계천 유지보수예산 및 집행실적

(단위 : 백만원)

구 분		2008년	2009년	2010년	2011년	2012년
예 산		7,980	8,552	8,402	8,402	8,277
집행실적		7,726	7,426	7,783	7,809	7,834
유 지 관리비	소 계	3,394	3,393	3,436	3,203	3,141
	시설 수리 및 점검	1,134	1,591	1,481	1,266	1,221
	청소․경비 비용	889	904	1,065	1,007	1,036
	전 기 료	1,371	898	890	930	884
기 타 경 비	소 계	956	891	1,044	778	795
	사무관리비	815	766	909	671	723
	자원봉사자 운영 및 프로그램 진행비	141	125	135	107	72
인건비	급여, 제수당, 성과급, 복리비, 퇴직급여충당금	3,331	3,109	3,293	3,782	3,884
자 산 취득비	시설 관리용 장비 및 기계 구매	45	33	10	46	14

□ 청계천 복원사업에 대한 사후평가 및 보완계획

○ 청계천 복원사업에 대한 사후평가는 실시한 바 없으나, 수표교 미복원, 중랑물재생센터에 보관중인 유구(출토석재)에  대한 언론보도 및 시민단체의 비판에 대한 개선보완 대책 마련을 위해 2012년 3월 청계천 시민위원회를 구성하여 논의하고 있으며,

○ 보완계획은 2013년 3월부터 ‘청계천 개선․보완 마스터플랜 수립’ 연구용역을 진행중 임(서울연구원)

□ 청계천 수질관리 현황 및 수질측정결과

○ 수질관리 현황

- 청계천 공급수는 기본적으로 한강물을 취·정수 후 자외선 살균 처리하여 환경정책기본법『수질 및 수생태계 하천생활환경기준』에 의한 수질기준 Ⅱ등급으로 공급하고 하천수질은 BOD 3㎎/L 이하로 관리하고 있으나, 강우시 오·우수 유입으로 총대장균군 수치가 기준(1000/100㎖)을 초과 하는 경우가 있으며,

- 특히 하류로 갈수록 지천(정릉천·성북천) 연결에 따른 오수 유입이 많아지고 수초부착, 조류 등의 영향으로 수치가 올라감

* 수질은 환경정책기본법 시행령에 의한 BOD 기준 Ⅱ등급 이상으로, 매월 서울시 보건환경연구원에 의뢰하여 수질 측정함

- 이러한 일시적 기준 초과 실태의 개선을 위해 수문 개방 지연장치(15지점 90개소)와 물막이판(3지점 6개소)을 설치하여 강우시 초기우수 범람을 최소화하였고, 녹조와 이물질 적기제거, 주기적인 하상 및 복개구조물 청소, 비가 온 후 송수펌프 가동대수를 늘려 용수량을 일시적으로 증가시킴으로써 오염물질이 초기에 제거될 수 있도록 조치하는 등 수질관리에 만전을 기하고 있음

- 보다 근원적인 해결 방안을 마련하기 위해 2012년『수질관리방안 학술용역(한국미생물학회)』을 시행한 바, 청계천의 오염(대장균 발생) 원인은 외부 오수 유입이며, 근본적인 해결책은 외부 오수유입 방지시설(오수 분리 방류) 이나 현재로서는 오수 유입시 조기 청소와 물놀이 제한이 필요한 것으로 제시됨

- 현재 서울연구원에서 전반적인 문제점 조사와 개선방안 수립을 위하여『청계천 개선·보완 마스터플랜』용역을 진행중에 있음

○ 수질측정결과(환경부 수질측정망)

- 2008년

측정 장소	월	pH	DO	BOD	SS	총질소	총인	총대장균군	분원성 대장균
		-	(㎎/L)	(㎎/L)	(㎎/L)	(㎎/L)	(㎎/L)	(군수/100㎖)	(군수/100㎖)
		6.5-8.5	5이상	3이하	25이하	10이하	1이하	1,000이하	200이하
청계천1 (모전교)	1	7.9	18.1	1.9	2.0	2.556	0.010	7	2
	2	8.1	13.8	1.6	4.8	2.520	0.029	240	21
	3	7.7	16.6	2.2	4.8	2.634	0.019	220	0
	4	8.2	17.8	0.3	2.4	1.872	0.000	2	2
	5	7.9	11.2	1.0	0.8	1.932	0.014	130	7
	6	7.9	10.8	0.6	1.6	1.824	0.005	110	2
	7	7.9	10.2	2.5	1.6	1.500	0.024	140	2
	8	7.9	10.7	0.3	1.6	2.100	0.000	60	2
	9	8.0	11.0	0.1	2.8	1.200	0.000	350	11
	10	7.9	13.8	0.4	1.6	1.688	0.034	33	2
	11	8.3	14.5	0.7	2.0	2.088	0.029	49	2
	12	8.0	12.8	0.6	0.4	2.592	0.019	1,400	180
	평균	8.0	13.4	1.0	2.2	2.042	0.015	228	19
청계천2 (무학교)	1	7.6	18.0	1.8	2.8	2.568	0.005	30	4
	2	8.1	14.0	2.4	4.8	2.424	0.024	140	14
	3	8.0	16.5	1.6	4.8	2.376	0.024	330	80
	4	8.3	23.8	0.9	1.2	1.704	0.000	14	80
	5	8.3	12.1	1.0	0.4	1.932	0.029	24,000	330
	6	8.6	12.6	1.2	1.2	1.644	0.019	1,400	110
	7	8.5	11.2	2.6	2.4	1.572	0.034	1,100	170
	8	8.6	12.0	0.7	1.6	2.088	0.000	3,500	110
	9	8.3	12.1	0.4	3.2	1.080	0.000	920	40
	10	8.3	13.6	1.6	1.2	1.856	0.029	1,600	350
	11	8.3	14.7	1.0	0.4	2.408	0.038	240	240
	12	8.0	13.3	0.4	1.6	2.672	0.134	13,000	400
	평균	8.2	14.5	1.3	2.1	2.027	0.028	3,856	161
청계천3 (중랑천 합류 전)	1	7.7	18.3	2	0.4	2.640	0.005	110	14
	2	8.2	14.0	1.6	1.2	2.460	0.034	11	2
	3	8.0	16.6	1.6	1.2	2.280	0.010	500	130
	4	8.1	11.7	0.8	1.2	1.824	0.000	9	14
	5	7.7	8.1	5.8	2.0	3.660	0.120	160,000	160,000
	6	8.2	9.9	2.6	8.4	1.824	0.038	6,000	110
	7	8.3	9.7	0.2	20.8	1.632	0.086	3,400	170
	8	8.1	10.2	0.2	3.6	2.088	0.024	3,500	70
	9	8.1	10.1	2.1	22.4	1.440	0.096	1,600	11
	10	8.4	12.8	1.9	1.2	1.840	0.053	5,400	2,400
	11	8.5	14.7	1.3	0.4	1.856	0.048	2,400	350
	12	8.1	12.5	0.8	1.6	2.544	0.019	14,000	1,100
	평균	8.1	12.4	1.7	5.4	2.174	0.044	16,411	13,698

- 2009년

측정 장소	월	pH	DO	BOD	SS	총질소	총인	총대장균군	분원성 대장균
		-	(㎎/L)	(㎎/L)	(㎎/L)	(㎎/L)	(㎎/L)	(군수/100㎖)	(군수/100㎖)
		6.5-8.5	5이상	3이하	25이하	10이하	1이하	1,000이하	200이하
청계천1 (모전교)	1	8.2	15.6	1.1	3.2	3.216	0.010	1,000	10
	2	8.2	14.5	0.5	4.4	2.270	0.010	400	4
	3	8.2	13.5	1.2	1.6	1.829	0.034	60	20
	4	7.9	9.8	1.6	8.0	8.292	0.269	3,200	1,200
	5	8.0	8.0	1.9	1.6	1.906	0.058	38	2
	6	8.1	12.0	0.2	1.6	2.179	0.024	110	30
	7	7.6	10.6	1.2	1.6	3.712	0.053	9,500	850
	8	8.3	10.2	0.5	0.8	1.867	0.019	400	150
	9	8.2	10.5	0.1	3.2	1.157	0.024	80	5
	10	8.1	11.9	1.3	1.2	1.181	0.014	110	10
	11	8.0	16.1	1.3	3.2	2.261	0.019	30	0
	12	8.1	11.8	0.4	2.8	2.563	0.034	2,800	150
	평균	8.1	12.0	0.9	2.8	2.703	0.047	1,477	203
청계천2 (무학교)	1	8.0	16.1	2.2	3.2	3.408	0.010	400	10
	2	8.1	14.7	0.6	4.8	2.366	0.014	610	170
	3	8.1	13.9	1.7	2.8	1.973	0.029	680	110
	4	8.5	9.9	1.9	3.2	2.093	0.221	150	32
	5	8.3	8.9	0.9	1.2	1.896	0.034	97,000	70
	6	8.3	13.2	0.7	0.4	1.757	0.053	6,000	300
	7	7.8	10.9	0.5	1.6	3.776	0.034	11,000	550
	8	8.1	9.9	0.6	1.6	1.819	0.034	9,000	600
	9	7.9	10.5	0.3	4.4	1.243	0.029	14,000	300
	10	8.1	12.1	1.4	0.4	1.171	0.01	5,100	1,600
	11	8	16.7	1.5	2.4	2.026	0.019	2,300	45
	12	7.9	11.2	0.5	2.0	2.602	0.029	3,500	310
	평균	8.1	12.3	1.1	2.3	2.178	0.043	12,478	341
청계천3 (중랑천 합류 전)	1	8.1	16	2.0	1.6	3.389	0.019	300	20
	2	8.2	14.6	0.5	1.2	2.510	0.005	320	40
	3	8.2	12.8	1.3	0.8	2.462	0.029	1,200	240
	4	8.5	10.4	1.6	4.8	1.728	0.043	430	70
	5	8.7	9.4	2.7	17.6	1.872	0.163	13,000	90
	6	8.4	11.7	1.5	17.2	1.954	0.11	16,000	1,600
	7	8.5	9.6	0.7	0.4	4.128	0.115	12,000	650
	8	8.3	10.2	2.3	1.2	1.766	0.067	18,000	700
	9	8.5	10	0.1	8.4	1.267	0.043	39,000	1,500
	10	8.7	10.8	2.1	2.0	1.301	0.029	64,000	8,000
	11	8.3	18.6	0.9	1.6	2.150	0.043	4,300	220
	12	8.1	11.9	1.4	1.6	2.789	0.029	810	20
	평균	8.4	12.2	1.4	4.9	2.276	0.058	14,113	1,096

- 2010년

측정 장소	월	pH	DO	BOD	SS	COD	총인	총대장균군	분원성 대장균
		-	(㎎/L)	(㎎/L)	(㎎/L)	(㎎/L)	(㎎/L)	(군수/100㎖)	(군수/100㎖)
		6.5-8.5	5이상	3이하	25이하	5이하	0.1이하	1,000이하	200이하
청계천1 (모전교)	1	8.0	12.3	0.8	2.4	2.4	0.048	340	70
	2	8.4	12.2	0.3	2.4	2.3	0.024	860	65
	3	8.4	12.1	0.3	3.6	2.5	0.010	21	3
	4	8.4	10.7	0.1	2.4	2.0	0.014	6	0
	5	8.6	10.5	0.4	1.6	1.9	0.024	0	0
	6	8.0	9.1	0.6	1.2	1.9	0.024	10	0
	7	8.0	8.5	1.0	2.0	2.1	0.029	600	50
	8	7.6	8.1	0.9	2.4	2.1	0.043	480	15
	9	7.8	8.2	1.4	4.0	1.6	0.014	120	2
	10	8.4	10.2	0.7	2.4	1.4	0.096	1,600	5
	11	7.9	10.5	1.7	3.4	2.0	0.000	530	36
	12	8.1	14.5	1.0	2.4	2.4	0.000	38	7
	평균	8.1	10.6	0.8	2.5	2.0	0.027	384	21
청계천2 (무학교)	1	8.1	12.1	0.1	2.8	2.6	0.024	820	160
	2	8.4	12.7	1.0	2.4	2.3	0.019	550	38
	3	8.1	12.3	0.2	5.2	2.9	0.038	3,400	48
	4	8.4	10.5	0.2	3.6	2.1	0.048	810	11
	5	8.6	10.8	0.5	2.4	3.0	0.101	810	35
	6	8.0	9.9	0.6	1.2	2.2	0.014	510	240
	7	8.1	9.1	1.4	7.2	2.8	0.043	2,200	150
	8	7.7	7.7	0.9	6.0	2.4	0.067	39,000	2,100
	9	7.8	8.4	1.6	5.6	2.0	0.014	15,000	5,200
	10	8.3	10.9	0.6	4.4	1.7	0.019	15,000	520
	11	7.9	11.0	1.7	2.8	2.4	0.005	2,100	410
	12	8.0	14.8	1.1	2.0	2.3	0.000	2,800	270
	평균	8.1	10.9	0.8	3.8	2.4	0.033	6,917	765
청계천3 (중랑천 합류 전)	1	8.0	12.1	0.3	2.0	2.2	0.034	990	88
	2	7.8	11.2	0.6	8.4	2.2	0.034	80	4
	3	8.0	11.9	0.3	3.2	2.6	0.024	1,800	32
	4	8.2	11.1	1.2	9.2	3.4	0.086	4,700	26
	5	8.4	10.8	2.9	10.4	4.1	0.216	4,600	480
	6	8.5	9.6	0.6	18.8	4.1	0.110	490	310
	7	8.4	8.4	2.1	18.0	3.4	0.125	8,500	750
	8	7.8	7.6	1.2	7.2	3.1	0.139	36,000	2,100
	9	7.6	7.2	1.5	5.2	2.3	0.086	16,000	4,800
	10	6.9	7.7	1.9	2.4	2.4	0.053	16,000	410
	11	8.3	12.1	1.7	1.6	2.4	0.019	92,000	7,200
	12	8.5	13.4	1.7	1.6	2.2	0.010	1,800	40
	평균	8.0	10.3	1.3	7.3	2.9	0.078	15,247	1,353

- 2011년

측정 장소	월	pH	DO	BOD	SS	COD	총인	총대장균군	분원성 대장균
		-	(㎎/L)	(㎎/L)	(㎎/L)	(㎎/L)	(㎎/L)	(군수/100㎖)	(군수/100㎖)
		6.5-8.5	5이상	3이하	25이하	5이하	0.1이하	1,000이하	200이하
청계천1 (모전교)	1	8.1	18.4	1.4	4.8	2.9	0.029	25	4
	2	8.2	14.3	1.2	1.6	2.8	0.000	50	0
	3	8.0	13.7	1.9	0.8	2.4	0.005	9	0
	4	8.2	11.7	1.3	2.0	2.7	0.000	2	0
	5	8.0	10.6	1.0	2.2	2.3	0.000	8,000	80
	6	8.0	9.7	1.5	2.8	2.4	0.019	28	7
	7	8.0	9.6	1.2	2.2	1.9	0.000	700	170
	8	7.4	9.2	1.5	2.2	2.1	0.000	51,000	7,700
	9	8.0	8.4	1.2	2.4	2.0	0.024	5,000	1,100
	10	8.1	9.5	1.2	2.4	1.9	0.010	3,500	31
	11	8.2	10.2	1.2	2.8	2.2	0.019	180	45
	12	8.2	12.2	1.6	1.8	2.1	0.019	25	0
	평균	8.0	11.5	1.4	2.3	2.3	0.010	5,710	761
청계천2 (무학교)	1	8.1	19.2	1.4	2.4	2.9	0.029	180	42
	2	8.0	14.2	1.3	1.6	2.8	0.000	270	22
	3	7.8	13.7	1.6	1.8	2.4	0.005	210	10
	4	8.0	11.3	1.2	0.2	2.9	0.000	80	19
	5	8.1	10.1	1.1	3.8	2.9	0.000	12,000	64
	6	8.1	9.3	1.1	1.6	2.6	0.019	2,500	210
	7	7.9	10.4	1.4	1.4	2.0	0.000	43,000	5,300
	8	7.7	9.3	1.4	2.6	2.2	0.010	150,000	27,000
	9	8.0	8.8	1.1	3.4	2.4	0.029	11,000	1,800
	10	8.0	9.1	1.8	2.2	3.0	0.034	7,100	520
	11	8.2	11.5	1.6	1.8	2.5	0.019	1,100	270
	12	8.1	13.4	1.7	3.6	2.5	0.067	700	110
	평균	8.0	11.7	1.4	2.2	2.6	0.018	19,012	2,947
청계천3 (중랑천 합류 전)	1	8.3	15.2	1.4	1.2	2.6	0.014	330	32
	2	8.4	14.4	1.2	1.2	2.3	0.000	160	10
	3	8.4	11.1	1.9	1.2	2.2	0.000	1,200	10
	4	8.5	11.2	1.8	8.8	2.6	0.000	40	5
	5	8.4	8.3	2.2	13.2	4.0	0.038	24,000	530
	6	8.4	6.9	5.8	12	3.8	0.101	18,000	600
	7	7.8	8.0	1.8	1.6	2.2	0.019	140,000	7,000
	8	7.7	5.8	4.2	7.4	5.4	0.154	280,000	42,000
	9	8.6	11	1.2	5.2	2.7	0.053	16,000	1,200
	10	7.9	7.7	2.3	5.2	2.8	0.034	9,500	850
	11	8.3	10.6	1.3	1.6	2.7	0.019	52,000	2,300
	12	8.5	12.5	1.9	0.6	2.2	0.024	14,000	390
	평균	8.3	10.2	2.3	4.9	3.0	0.038	46,269	4,577

- 2012년

측정 장소	월	pH	DO	BOD	SS	COD	총인	총대장균군	분원성 대장균
		-	(㎎/L)	(㎎/L)	(㎎/L)	(㎎/L)	(㎎/L)	(군수/100㎖)	(군수/100㎖)
		6.5-8.5	5이상	3이하	25이하	5이하	0.1이하	1,000이하	200이하
청계천1 (모전교)	1	8.9	13.6	1.0	4.8	2.2	0.024	300	8
	2	8.6	14.9	1.7	6.2	3.3	0.043	110	20
	3	7.9	13.1	1.4	2.0	2.8	0.024	11	1
	4	8.1	11.3	0.7	3.4	1.6	0.010	0	0
	5	8.0	10.7	1.1	2.4	2.4	0.014	80	2
	6	8.1	8.8	1.4	2.0	2.7	0.014	40	2
	7	8.0	12.2	0.5	1.6	2.3	0.014	110	0
	8	8.3	8.2	0.6	0.4	2.1	0.005	30	4
	9	8.3	10.1	0.5	2.4	2.1	0.014	3,700	2,200
	10	8.5	7.4	0.7	1.2	2.1	0.010	1,900	430
	11	8.7	11.6	0.8	2.0	2.2	0.014	2,200	600
	12	8.1	14.8	0.8	1.6	1.7	0.014	20	10
	평균	8.3	11.4	0.9	2.5	2.3	0.017	708	273
청계천2 (무학교)	1	8.8	14.5	2.0	4.4	2.2	0.019	540	200
	2	8.4	15.3	1.6	5.4	3.4	0.034	630	100
	3	8.3	13.3	1.6	3.2	3.2	0.024	190	22
	4	8.8	12.8	1.5	3.4	2.3	0.019	700	63
	5	9.0	12.1	1.4	0.4	2.7	0.000	2,100	400
	6	8.6	9.9	1.2	1.6	3.0	0.019	2,000	0
	7	8.0	12.4	0.4	1.2	2.2	0.010	5,500	2,100
	8	8.8	9.8	1.3	0.4	2.8	0.005	2,200	780
	9	8.2	10.3	0.5	0.4	2.2	0.014	6,500	2,600
	10	8.4	7.4	0.8	3.6	2.6	0.010	8,600	1,500
	11	8.6	12.0	0.5	1.2	2.4	0.014	3,700	890
	12	8.1	15.4	1.0	0.4	2.1	0.019	240	140
	평균	8.5	12.1	1.1	2.1	2.6	0.016	2,742	733
청계천3 (중랑천 합류 전)	1	7.8	14.8	2.0	16.8	4.0	0.019	700	29
	2	8.1	16.1	2.1	2.2	2.8	0.024	920	72
	3	8.4	15.3	1.3	1.2	2.7	0.024	700	30
	4	8.0	12.5	2.2	9.6	3.2	0.029	3,400	42
	5	5.1	11.2	1.6	3.6	2.8	0.005	5,000	230
	6	8.1	8.6	1.4	4.4	3.1	0.024	380	4
	7	7.9	5.2	0.8	1.6	2.5	0.024	16.000	6,000
	8	8.1	8.3	1.4	0.4	2.8	0.010	550	200
	9	8.0	9.0	1.0	0.4	2.1	0.053	42,000	3,400
	10	7.9	7.9	1.5	2.0	3.0	0.034	8,100	1,900
	11	7.9	11.1	0.7	0.8	2.5	0.067	6,600	600
	12	8.8	14.0	1.0	0.4	2.1	0.034	270	10
	평균	7.8	11.2	1.4	3.6	2.8	0.029	5,720	1,043

- 2013년 (7월까지)

측정 장소	월	pH	DO	BOD	SS	COD	총인	TOC	총대장균군	분원성 대장균
		-	(㎎/L)	(㎎/L)	(㎎/L)	(㎎/L)	(㎎/L)	(㎎/L)	(군수/100㎖)	(군수/100㎖)
		6.5-8.5	5이상	3이하	25이하	5이하	0.1이하	4이하	1,000이하	200이하
청계천1 (모전교)	1	9.2	11.9	0.8	1.0	1.9	0.010	-	20	6
	2	9.3	10.2	1.3	2.2	2.6	0.029	2.5	1,300	780
	3	8.2	12.2	1.0	3.2	1.9	0.005	1.3	0	0
	4	9.1	9.0	1.0	2.4	2.9	0.005	1.1	2	0
	5	8.2	10.6	0.3	1.2	1.6	0.010	1.4	13	2
	6	7.8	11.0	1.0	0.4	2.8	0.010	0.9	24	7
	7	7.3	8.6	0.1	2.0	1.5	0.014	1.0	88	43
	8
	9
	10
	11
	12
	평균	8.4	10.5	0.8	1.8	2.2	0.012	1.2	207	120
청계천2 (무학교)	1	8.9	12.3	0.8	1.4	2.3	0.005	-	50	45
	2	8.7	10.8	1.6	1.6	2.3	0.014	1.6	530	100
	3	8.0	11.7	1.1	2.4	2.2	0.005	1.3	570	310
	4	8.8	9.9	1.0	3.2	3.1	0.005	2.3	180	80
	5	8.0	10.5	0.6	4.0	2.1	0.014	1.6	3,200	400
	6	8.0	11.8	1.4	0.8	1.5	0.019	1.2	2,900	1,600
	7	7.6	8.1	0.3	3.4	2.7	0.038	1.2	11,000	3,800
	8
	9
	10
	11
	12
	평균	8.3	10.7	1.0	2.4	2.3	0.014	1.2	2,633	905
청계천3 (중랑천 합류 전)	1	8.4	17.7	0.9	1.2	2.2	0.024	-	900	110
	2	8.1	15.0	1.5	0.6	2.1	0.014	1.4	70	100
	3	8.4	10.6	1.4	1.2	2.5	0.014	1.5	520	51
	4	8.4	9.8	1.8	5.2	3.8	0.019	1.6	4,200	480
	5	7.9	12.0	2.1	3.6	2.9	0.029	3.0	6,600	190
	6	7.6	7.2	1.0	2.8	3.6	0.029	1.9	1,300	420
	7	7.8	8.0	1.2	2.2	3.1	0.106	1.6	700	22
	8
	9
	10
	11
	12
	평균	8.1	11.5	1.4	2.4	2.9	0.034	1.2	2,041	196