수유2배수분구 하수관로 종합정비사업

팀  장 : 심 형 보(☎ 2133-3794)

담당자 : 배 원 영(☎ 2133-3796)

□ 사업부서 : 강북구 안전치수과

□ 사업개요

○ 위    치 : 강북구 번동, 수유동, 미아동 일대 (639.06ha)

○ 규    모 : 관로정비 총연장 147.1km 중 98.5km (‘14년 7.6km)

○ 총사업비 : 64,359백만원 (‘14년 7,000백만원, 시설비 6,670, 감리비 330)

○ 사업기간 : 2007년 ~ 2015년

□ 추진현황 및 향후계획

○ '95.06 ~ '96.12 : 서울시 하수관로 조사 및 하수정비 기본설계(우이천 배수유역)

○ '07.06 ~ '09.12 : 실시설계용역 시행

○ '08.09 ~ '13.12 : 공사시행(1~6차)

○ '14.03 ~ '15.12 : 잔여물량 공사시행 (장기계속공사 시행)

□ 예산배정계획

(단위 : 천원)

예산과목		소계	기배정액	배정요구액	배정잔액	산 출 내 역
소계		7,000,000	-	7,000,000	-
시설비	설계비	-	-	-	-
	공사비	6,670000	-	6,670,000	-	∘ 하수관 개량 (금회) 7,609m×800천원=6,087,200 ∘ 기타 1식×582백만원=582,800
감리비		330,000	-	330,000	-	∘ 전면책임감리 (L=7,609m)

□ 배정사유

○ 통수능 부족 및 노후 불량 하수관로를 정비하여 수해예방 및 하수악취 발생 해소

○ 원활한 배수체계 확립으로 쾌적한 도시환경 구축

○ 종합정비에 필요한 적정한 사업비를 재배정하여 사업이 원활히 추진되도록 조치

□ 검토의견

○ 하수관로 정비에 필요한 사업비를 재배정하여 사업이 원활히 추진되도록 조치