´14. 02월 방이센터 도시시설물 관리개선 추진실적
시설물 현황		분 야	유 형	시설물 현황	시설물 종류
		소방안전	소방용수시설	660개	○ 소화전 : 649개 - 지상식 : 263개 - 지하식 : 386개
					○ 저수조 : 1개
					○ 급수탑 : 1개
					○ 비상소화장치 : 9개
점검 정비 실적	구 분	분 야	유 형	점검실적(건)	정비실적(건)	정비율(%)
	금월	합 계		10건	10건	1.5%
		소방안전	소방용수시설	10건	10건	1.5%
	누계	합 계		10건	10건	1.5%
		소방안전	소방용수시설	10건	10건	1.5%
시민 신고 대응	구 분	분 야	유 형	점검실적(건)	정비실적(건)	정비율(%)
	금월	합 계		0건	0건	0%
		소방안전	소방용수시설	0건	0건	0%
	누계	합 계		0건	0건	0%
		소방안전	소방용수시설	0건	0건	0%
제도 개선	○ 특이사항 없음
특기 사항	○ 소방시설물 정비 관계기관 협조 - 송파구청 : 소방시설물공사 도로 굴착허가 신속 처리 요청 - 강남수도사업소 : 소방용수시설 공사 신속추진 독려
향후 계획	○ 외국인 및 관광객 밀집지역 불량 소방시설물 우선 정비 ○ 불량 소방용수시설 보수 : 각 센터 고장발생 보고 및 대응총괄팀 계획에 의거 수시

□ 점검 및 정비 사진	※ 전․후 대비 사진 첨부

정비 전 송파구 토성로 18-1 (지상식소화전 300357호)	정비 후 (몸통 및 주변 청소)
정비 전 송파구 풍성로25길 15 (지상식소화전 300436호)	정비 후 (소화전 먼지 및 기름때 제거)

□ 기타 추진활동 사진

정비 전 송파구 바람드리1길 11 (지상식소화전 300494호)	정비 후 (주변 제설작업)
정비 전 송파구 바람드리길 46(비소함 6호)	정비 후 (비소함 주변 장애물 제거)