‘14년 민간위탁 물재생센터 지도점검표

점검대상	점검내용	점검결과	비고
운영지침 협약내용 이행여부	- 협약인원 확보 여부 - 법정 유자격자 확보 및 배치 여부 ․ 수질방지시설업 관련 면허 소지자 ․ 전기안전관리자 ․ 열관리사 ․ 위험물관리사 ․ 방화관리자 ․ 고압가스 안전관리자 ․ 도시가스 관리자 ․ 기타 - 보험료 납부 적정여부 ․ 국민연금 ․ 건강보험 ․ 고용보험 ․ 산재보험 ․ 임금채권보장보험 ․ 기타보험 - 신입직원 채용방법 적정성 - 기술인력 충원계회 수립여부 - 직원 업무상 재해발생 현황 - 사후관리 적정여부
시설비 집행	- 시설비 적정 집행여부 - 물량산출 및 정산 적정 여부 - 규격시공 여부 - 발생품 적정 관리 여부 - 구입 및 수리장비 정상가동 여부 - 하자발생 관리 및 하자처리사항 - 적기 준설 여부 - 잔토처리 적정 여부
회계처리 및 관련서류 관리	- 운영현황자료 보고 준수여부(매월 10일) - 회계관련 서류 ․ 입찰공고 인터넷 공개 여부 ․ 입찰공고 대장 관리 ․ 계약관리 대장 관리 ․ 지출관련 대장 관리 - 업무예정표(년간, 월간) 작성 여부 - 운전일보 - 기기점검표 - 야간 순회 일보 - 점검장비 기록유지 여부 ․ 일상점검 ․ 월별점검 ․ 분기별점검 ․ 반기별점검
수질관리	- 처리장 중지시 상황보고 이행여부 - 운영분석회의 개최 여부(월1회) - 24시간 수질자동감시체계 유지여부 - 수질검사 여부 ․ 일일, 주간, 월간, 분기시험 실시 - 유량계 및 송풍량계 정도검사 및 이력카드 관리여부 - 수처리시설 운영관리 ․ 침사지 ․ 유입분배조 ․ 1차 침전지 ․ 포기조 ․ 2차 침전지 - 슬러지처리시설 운영관리 ․ 농축조, 소화조, 탈수기, 보일러, 발전기 - 초기우수처리 측정기록 및 운영실적 적정여부
약품관리	- 적정재고 수준 유지 여부 - 약품 보관상태 - 약품사용 기록유지
기전설비 유지관리	- 예비기기 순환가동 여부 - 장비이력카드 보완시행 여부 - 예방점검 실시여부 - 각종 계측기 센서 청소 등 관리실태 - 단전 단수시 조치계획 수립여부 - 정기검사 대상기기 검사이행 여부 ․ 크레인 ․ 진동, 소음 측정 및 검사 ․ 검사대상기기 정기검사 이행 ․ 계량시설 교정검사, 정도검사 등 ․ 토양오염도 검사 ․ 소방검사 및 위험물 관리 ․ 자가용 전기설비 정기검사 - 배관도색 및 문자 표시기준 이행여부 ․ 배관에 흐름방향, 용도, 규격표시 ․ 소구경 배관 명패 부착여부 ․ 부식배관 방치여부 ․ 보온재 이탈 등 관리상태 - 시설비 집행준공 후 투자효과 분석 여부 - 자동화계획 수립여부 - 기타 건조시설, 소각시설 등 관련사항
에너지 절감	- 전기 피크치 관리 적정 여부 - 여름철 자율절전 추진 - 발전기 효율적 가동 여부 - 소화가스 활용 및 증산 계획 추진 여부 - 보일러 세관 실시 여부 - 하수처리수 재이용 여부
슬러지 처리	- 슬러지 함수율 적정관리 여부 - 슬러지 처분 실태 - 슬러지 처리비 적정집행 여부 - 슬러지 처리시설 정상가동 여부 ․ 가동중지 회수 및 시간 ․ 소각재 처리 ․ 소화조 적정 가온여부 - 슬러지 성분분석 이행 여부
민원처리 악취관리 홍 보	- 민원접수 및 처리 적정 여부 ․ 민원건수 및 민원인수 ․ 민원 신속처리 여부 ․ 민원인에게 충분히 설명 여부 - 냄새발생원 차단 및 저감조치 ․ 냄새발생원 밀폐 등 차단조치 ․ 탈취설비 정상가동 여부 ․ 탈취시설 가스농도 측정 및 기준준수 여부 - 홍보 및 견학 ․ 홍보활동 내역(안내문 발송 등) ․ 견학안내 및 홍보실적
업무개선 교육 기술개발	- 기술개발 현황 ․ 특허, 실용신안 등 취득 여부 - 직원교육 ․ 연간교육계획 수립 및 교안작성 여부 ․ 법정교육 참여 및 실시 여부 ․ 전문가 등 외부강사 초빙교육 현황 - 창의시정 개선사항의 선정 및 추진결과
유독물 관리	- 실험실, 현장별 유독물 현황 - 유독물 관리지침 유지 - 사고 등 비상시 대책 여부
시설물 보안	시설내 외부출입자 감시시스템 현황 사고 등 비상시 관리시스템 유지 여부 외부출입자 접근금지 대책