문서번호	물재생시설과-3287
결재일자	2014.3.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생운영팀장	물재생시설과장
전경조		정훈모	03/13 김병위
협 조
	물재생시설팀장			천정남
	물재생기전팀장			강재천
	위탁관리팀장			이용운
	오폐수관리팀장			강성욱

물재생센터 소장(사장)회의결과 보고

2014.3.12.(수)

물관리정책관

(물재생시설과)

물재생센터 소장(사장) 회의결과 보고

물재생센터의 효율적 운영을 도모하는 물재생센터 소장(사장) 회의결과를 보고 드림

Ⅰ		회의개요

○ 일    시 : 2014. 3. 12.(수) 15:00~16:00

○ 장    소 : 물관리정책관실

○ 회의주관 : 물관리정책관

○ 참석자

- 물재생시설과장, 중랑물재생센터 소장, 난지물재생센터소장, ㈜탄천환경 대표이사, ㈜서남환경 대표이사, 상수도연구원 기술개발부장

Ⅱ		회의내용

○ 물재생센터 주요 업무보고

- 운영현황 및 주요 현안업무 추진사항 및 향후계획

○ 상수도연구원 하수분야 연구계획 보고

- 하수처리수 재이용을 위한 고속응집침전 활용 연구, 반류수 처리공정 개선에 관한 연구, 하수냄새 민원자료 분석 계획, 2014년 Water Korea 「상하수도 업무개선사례」 발표 계획,  연구원 조직개편,

○ 업무지시 및 당부의 말씀

Ⅲ		지시사항

□ 위험구역 출입관리 철저 및 봄맞이 환경정비 강조

○ 물재생센터의 체육시설이나 공원 등 개방시설을 이용하는 시민께서 수심이 깊은 시설물이나 각종 기전설비 등이 산재한 위험구역에 접근할 수 없도록 하기 위해서는 진입단계에서 통행제한이    효율적일 것임으로 개방시설과 경계에 있는 출입구에 대한 관리에 철저를 기하기 바람

○ 아울러 동절기 관리를 위해 설치한 월동시설의 철거작업시      봄맞이 환경정비를 병행하여 물재생센터 이미지 제고 및 쾌적한 근무환경이 조성되도록 하기 바람

□ 악취저감 활동 강화

○ 우리시 차원에서 물재생센터의 틈새악취 차단강조 등 악취저감에  심혈을 기울이고 있고, 앞으로 현장방문 등 실태를 확인할 것이오니, 각 센터에서도 구내순찰 활동을 지속적으로 실시하여 악취발생원인이 확인되면 신속하게 개선조치를 취해주기 바람

□ 해빙기 안전관리 철저

○ 토목구조물, 건축물, 기전시설물 등에 대한 안전점검을 철저하게  이행하여 하수처리시설의 원활한 가동과 안전사고 예방에 필요한 조치에 최선을 다해 주기 바람

○ 아울러, 차집관로 등 물이 흐르는 시설물의 정비는 수방차원의 개선조치를 염두에 두고 신속하게 추진하여 5월까지 완료될 수 있도록 하기 바람

□ 봄철 수질관리 여건악화 사전대비

○ 기온 변화가 심하고, 초기 강우시 유입수질이 악화되는 등 수질관리가 한층 더 힘들어지는 시기가 도래할 것임을 감안하여   각 센터에서는 열악한 운영여건을 극복할 수 있도록 사전대비에 철저를 기하기 바람

○ 봄철에 슬러지케익 발생량이 최대가 되는 점을 감안하여 각 센터별 월평균 함수율 차이에 대해서는 원인분석을 실시하여 슬러지케익 발생량 저감에 활용하기 바람.  끝.