출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	강구조물팀장	도로시설과장
	이우근	박장규	03/17 이용심

	명에 의하여 2014. 03.17. 강구조시설물 안전점검관련 정릉천고가 현장을 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2014. 03. 17.
보 고 자 : 계약다급 성 명 : 이우근 (출장자 : 박장규, 이우근, 이제택)

보 고 내 용
일 시	2014.03.17(월) 13:15 ~ 17:35
건 명	출장결과 보고서(03.17)
내용	○ 출장지 : 정릉천고가 ○ 출장내용 - 3월 강구조시설물 안전점검 실시 ○ 출장결과(점검결과) - 신축이음하부 거더단부 외부 및 강박스 내부 비둘기배설물 퇴적 ·강박스 내부로의 비둘기 진입 방지 필요 - 강박스 내부 부분 부식 발생 등.
비 고