문서번호	시설과-1883
결재일자	2014.4.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	주무관	시설과장
박도원	代김태극	04/04 공헌구
협 조

기계설비 물품구매 계획

(볼밸브 외 14개 품목)

2014. 4월

서울대공원 시설과

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■

기계설비 물품구매 계획

기계설비 소모성 물품인 볼밸브 외 14개품목을 구매하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함

□ 추진배경

❍ 지하수 심정펌프 및 위생설비 보수자재 구입

❍ 공동구 및 피트층 점검을 위한 정비용 렌턴 구입

□ 소요예산 및 구매계획

❍ 추정예산: 3,783천원

❍ 구매물량: 볼밸브 외 14개 품목

연번	품 명	규 격	단위	수량
1	볼밸브	황동, 15A	EA	30
2	V-벨트	A-65	M	6
3	동메쉬	14메쉬, 90cm	M	1
4	게이트밸브	스테인리스, 50A	EA	5
5	게이트밸브	스테인리스, 80A	EA	1
6	체크밸브	헤머리스, 50A	EA	6
7	스테인리스	육각볼트, M16*65mm	EA	52
8	스테인리스	육각너트, M16	EA	52
9	스테인리스	평와셔, 16mm	EA	52
10	고무패킹	배관 후렌지용, 50A	EA	50
11	고무패킹	밸브 후렌지용, 50A	EA	22
12	고무패킹	밸브 후렌지용, 80A	EA	2
13	가스기록지펜	적색, 6개	셀	1
14	브라켓	세면기용	EA	50
15	헤드 렌턴	코베아######## (이글/KJ8LT0202)	EA	5

❍ 구매방법: 수의계약

❍ 예산과목

- 서울대공원 총무과, 공원이용시민만족도향상, 산림내이용시설및조경관리강화, 공원시설물유지보수및정비, 재료비

□ 추진일정

❍ ‘14. 04. 07. 구매요청

❍ ‘14. 04. 14. 물품 입고 완료.  끝.