문서번호	물재생시설과-5692
결재일자	2014.4.30.
공개여부	부분공개
방침번호

				시 민
주무관	물재생운영팀장	물재생시설과장		물관리정책관
김태환	정훈모	김병위		04/30 정만근
협 조
	물재생시설팀장		천정남
	물재생기전팀장		강재천
	위탁관리팀장		이용운
	오폐수관리팀장		강성욱

소화가스 점검 및 사고예방 교육 훈련 결과 보고

2014. 4

도시안전실 물재생시설과

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 ■	(	물재생시설과	)		무 □

소화가스 점검 및 사고예방 교육 훈련결과 보고

물재생센터 안전관리 경각심 제고를 위해 소화가스 관련 시설물에 대한 특별점검 및 사고예방 교육 훈련을 실시한 결과보고임

□ 추진개요

❍ 대상시설 : 서울시 4개 물재생센터

❍ 추진시기 : 2014.4.22 ~ 4.25

❍ 추진방법 : 물재생시설과 입회하에 센터별 시행

- 물재생시설과장 총괄하에 팀별 현장 입회

- 센터별 입회자(팀별)

탄천(4.22)	난지(4.23)	서남(4.24)	중랑(4.25)
오폐수팀 2명	위탁팀 2명	운영팀 2명	시설팀 2명

□ 소화가스 점검 및 교육․훈련 결과

❍ 사고예방교육 : 전직원 대상

- 안전관리자 책임자 주관으로 센터별 소화가스 특성, 위험성, 대응 매뉴얼, 사고시 보고체계, 대처방안 등에 대한 교육실시

난지센터

서남센터

❍ 대응훈련 : 센터별 20~30여명 참여

- 사고상황 : 소화조, 가스교반실 등에서 소화가스가 누출되었으며, 추가 폭발 위험성 있음

- 훈련내용

․화재․폭발 대비 소방서 지원요청(119) 후 구조반, 대응반, 복구반 등은 사고지역내 소화가스 외부방출 확산 후 부상자 후송 및 시설복구

․2차 사고 가능성 확인을 위해 소방직원과 함께 내부 확인점검

서남센터

탄천센터

- 참관의견 : 훈련참여 직원 적극성이 부족하고, 훈련상황 파악 및 훈련에 대한 이해부족으로 신속한 대응이 미흡함

- 개선방향 : 사고대응을 위한 임무부여을 명확히 하고, 현장대응 매뉴얼을 숙지토록 개선

❍ 소화가스 특별점검 : 시설별 2~3명 점검반 편성 운영

- 점검대상 : 소화조, 가스배관, 탈황시설, 가스홀더, 가스사용시설 등 소화가스 관련시설

*****************************************

*********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

중랑센터

난지센터

탄천센터

서남센터

□ 향후계획

❍ 시설물에 대한 안전관리 책임감 강화

- 지속적인 교육을 통해 안전관리 필요성을 스스로 인식토록 조치

- 안전보건 경영시스템(KOSHA 18001)의한 안전관리 체계화

- 순찰 등을 통해 시설물 노후정도, 위험성 등을 파악하여 적기에 개선

❍ 현장대응 매뉴얼 업데이트 및 숙지

- 매뉴얼 내용을 상황별로 구체화하고 업무범위를 명확히 하여 사고 발생시 신속한 대응이 가능토록 개선

- 사고대응 매뉴얼을 현장별로 눈에 띠는 곳에 비치하여 수시로 학습

- 기계, 전기, 가스, 화학물 등 개별 위험성에 대한 안전관리자 선임 등을 통해 사고대응 체계 전문화 추진

❍ 물재생센터 현장근무 안전수칙 10계명 제정․운영(붙임참조)

- 센터내 각종 위험요인 배제하고 사고예방 근무수칙 준수

- 자신의 안전은 스스로 보호하고 동료 및 협력업체 안전보호

붙임 : 물재생센터 현장근무 안전수칙 10계명(안) 1부.