문서번호	하천관리과-8004
결재일자	2014.5.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	치수설비팀장	하천관리과장		물관리정책관
서태창	구자훈	한유석		05/14 정만근
협 조
	물재생계획과장		이진용

『방재시설 능력향상을 위한 기본 및 실시설계 용역』

기본설계 자문회의(2차) 개최

도시안전실

(하천관리과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 ■	(	자문위원	)		무 □
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

『방재시설 능력향상을 위한 기본설계』

자문회의(2차) 개최계획

방재시설 능력향상 기본 및 실시설계 용역 추진과 관련 기 실시한 기본설계 자문회의시 제시된 의견을 보완하여 향후 추진 방향 설정 및 내실있는 설계를 위한 자문회의를 개최코자 함.

Ⅰ		사업 개요

건     명 : 방재시설 능력향상 기본 및 실시설계

용역현황 : 5개구 6개소 빗물펌프장

용역기간 : 2013. 11. ~ 2014. 11.(12개월)

구 분	자치구명	펌프장 명	용역비(천원)	용역 업체
Ⅰ	성동구	금호	512,080	(주)제일 (주)삼안
	광진구	자양4
	강서구	염창1
Ⅱ	마포구	상수, 당인	459,833	(주)동부 (주)선진
	금천구	박미

Ⅱ		주요 자문 내용	(기본설계 해당 사항)

펌프장, 저류조 설치 및 유역 분리에 따른 내용

도시 유출 모형의 타당성

증설후 개선효과에 대한 검증

토출관로 설치 방안(기존관로 활용 또는 신설)

강우강도별 침수 현황(침수심, 유형 등)

Ⅲ		자문 회의 개최

장    소 : 시청 서소문 별관 8층 회의실

일시 및 자문위원

일 시	2014.05.27(화) (10:00~12:00)	2014.05.29(목) (10:00~12:00)
펌프장명	금호, 자양4, 염창1	상수, 당인, 박미
분 야	자 문 위 원(외부 전문가)
수자원	문 영 일 (시립대학교)	이 종 태 (경기대학교)
	윤 용 진 (도화 ENG)	문 영 일 (시립대학교 교수)
상․하수도	고 태 규 (탄천환경)	고 태 규 (탄천환경)
	김 영 란 (시정개발연구원)	이 문 희 (서영 ENG)
	자 문 위 원(내부 위원)
치.하수분야	이 진 용 (물재생계획과장)	이 진 용 (물재생계획과장)
	한 유 석 (하천관리과장)	한 유 석 (하천관리과장)

Ⅳ		행정사항

자문위원 수당 지급

지급대상 : 외부위원

지급금액 : 150,000원 × 8인 = 1,200,000원

(참석수당 100,000원+사전검토비 50,000원=150,000원/인)

지급근거 : '09. 8. 26. 위원회 수당 지급 기준

지급방법 : 계약내역에 계상된 자문비로 지급.

붙임 : 자문의견서 양식 1부.  끝