문서번호	은평병원원무과-8504
결재일자	2014.6.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	서무팀장	원무과장
최혁진	이종민	06/12 代이종민

2014년 2분기 청사관리소모품 구매 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 6.

서울특별시 은평병원

(원  무  과)

2014년 2분기 청사관리소모품 구매 계획

우리병원 청사관리소모품을 구매하여 신속한 유지관리 및 안정적인 의료서비스 지원에 만전을 기하고자 함

□ 구매내역

○ 영선자재(11)

품 명	규 격	단위	수량	비고(용도)
양변기 후레시밸브 손잡이		EA	10	양변기 수리용
실리콘	무색	BOX	1	시설 보수작업용
	회색	BOX	2	〃
방충망	900mm*30m	롤	1	창문 방충망 수선용
방충망롤러		EA	1	방충망 수선용
현관 방충망	접이식, 미닫이	EA	1	방호실 출입문
써스 피스	4cm*5mm	봉	1	시설 보수작업용
	접시머리, 4cm*6mm	봉	1	〃
선풍기	벽걸이, 16인치	EA	1	중앙감시실 환기용
천정텍스	609*609*15T	BOX	5	교체용
에폭시페인트	3.5ℓ, 녹색	통	1	전기, 기계실 바닥보수

○ 전기자재(3)

품 명	규 격	단위	수량	비고(용도)
멀티탭콘센트	4구(3m)	EA	20	전기기기 연결용
	6구(3m)	EA	10	〃
1구스위치	220V/15A	EA	10	병동비상계단 출입통제시스템 전원용

○ 기계자재(7)

품 명	규 격	단위	수량	비고(용도)
소화전호스	40A	EA	1	지하1층 주차장 소화전
에어벤트	15A	EA	5	알람밸브실 배관내 공기제거
XL M밸브 소켓	15A	EA	10	배관연결자재
XL F밸브 소켓	15A	EA	10	〃
주름관 M밸브 소켓	15A	EA	10	〃
주름관 F밸브 소켓	15A	EA	10	〃
타이머	KSL-T30SEC	EA	2	기계실 급수펌프 소모품

○ 공구자재(7)

품 명	규 격	단위	수량	비고(용도)
드라이버	350mm, (-)	SET	1	설비보수용
변기 관통기	K-6	EA	2	변기막힘 해결
그라인더	컷팅용, 14인치	EA	1	설비보수용
드라이버 비트	65mm, 10EA	SET	1	〃
	110mm, 10EA	SET	1	〃
공구가방		EA	1	〃
충전드릴	AD414R	EA	1	〃

□ 소요예산 및 계약방법

○ 소요예산 : 2,500천원

○ 예산과목 : 연구활성화 및 시설환경 개선으로 진료서비스 증진, 은평병원 운영,

은평병원 청사시설 운영관리, 일반운영비, 공공운영비

○ 구매방법 : 일상경비 교부 후 전자세금계산서에 의한 지급처리

- 견적제출 전문업체 중 최저가업체에 납품 요청

□ 기대효과

○ 취약개소 발생시 즉시 보수로 청사시설 이용 만족도 향상

○ 기계, 전기설비 소모품의 주기적 교체로 설비 내구성 향상