문서번호	물재생시설과-7499
결재일자	2014.6.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생운영팀장	물재생시설과장
전경조		정훈모	06/12 김병위
협 조
	물재생시설팀장			천정남
	물재생기전팀장			강재천
	위탁관리팀장			이용운
	오폐수관리팀장			강성욱

물재생센터 소장(사장)회의결과 보고

2014.6.12.(목)

물관리정책관

(물재생시설과)

물재생센터 소장(사장) 회의결과 보고

물재생센터 현안사항의 해소방안을 모색하는 물재생센터 소장 (사장)회의를 개최하고 그 결과를 보고 드림

1		회의개요

○ 일    시 : 2014. 6. 10.(화) 16:30~17:30

○ 장    소 : 물관리정책관실

○ 회의주관 : 물관리정책관

○ 참석자 : 물재생시설과장, 중랑, 난지물재생센터 소장

탄천, 서남물재생센터 사장, 상수도연구원 수도연구부장

2		회의내용

○ 물재생센터 주요업무 보고

- 운영현황 및 주요 현안업무 추진사항 및 향후계획

○ 상수도연구원 하수분야 연구계획 보고

- 처리수 재이용을 위한 고속응집침전연구 추진 보고

- 슬러지 탈수약품 저감 및 함수율 개선연구 추진 보고

- 하수도 전산시스템(GIS)연계 하수냄새 지도 작성

- 2013년 하수도 연구결과 보고서 발간 및 배부

○ 업무지시 및 당부의 말씀

3		지시사항

□ 안전관리체계 확립 및 안전점검 내실화 도모

○ 우리시에서 강조한 ‘안전’관련 지시와 다음사항을 종합하여 안전관리 체계를 강화하고 안전점검을 치밀하게 실시하기 바람

‣ 신속한 초동 대응이 가능토록 재난유형별 골든타임제 시행

‣ 매월 4일 ‘안전의 날’ 행사를 통해 안전점검 및 훈련 정례화

‣ 안전사각지대 해소, 피해자 대책 등 그동안 미진사항 개선

※ 소화조 관리는 종전 청소위주에서 전문가 안전진단 실시로   시스템화 할 것

- 균열, 변형, 가스누설 소화조는 전문가 진단 및 보수 속행

- 열병합발전시설, 공사장 등 외부업체 직원 안전의식 고취

□ 수방대비 시설물 보수․보강 조속 완료

○ 우리시에서는 지난 3월부터 시작된 해빙기 안전점검시 도출된 미비사항의 개선은 물론, 앞으로 다가올 장마에 대비하여 각종 수방시설의 보수․보강을 조속히 완료하기 바람

※ 집중호우시 가동하는 방류동 엔진펌프 가동상태 확인 및 기능유지 확행

□ 동향보고 준수 재강조

○ 각종 사건, 사고 및 피해 발생 즉시 모바일메시지(문자메시지, 카카오톡, 밴드 등)로 동향보고

‣ 최초 보고는 사진 또는 동영상과 발생일시, 피해규모 등을 대략적 설명만 기재하여 신속하게 센터내부 및 서울시에 보고

※ 심야･휴일 모바일메시지 수신이 지체될 수 있음을 고려하여 상황전파 즉시 서울시 물재생시설과 담당자와 직접 통화하여 동향보고사항 수신여부를 반드시 확인하기 바람

‣ 추후 문서 보고시 발생상황 및 조치계획 등 상세 보고

○ 야간 근무자를 분산배치를 하고 있는 서남센터에서는 2014.3월부터 중앙제어실 통합관리로 개선한 탄천센터 사례 참조하여   빠른 시일내에 야간 근무자 통합관리제로 개선하기 바람

□ 홈페이지 게재 자료 일제 정비

○ 업무보고, 보도자료, 공문서 등 대외에 공표하는 각종 자료와   물재생센터 홈페이지 게재내용이 일치 되도록 통계수치, 공정도 등 각종 자료 전체를 즉시 정비바람. 끝