문서번호	시설과-3999
결재일자	2014.7.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	주무관	시설과장
박도원	代김태극	07/07 공헌구
협 조

기계설비 물품구매 계획

(히팅코일 외 21개 품목)

2014. 7월

서울대공원 시설과

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■

기계설비 물품구매 계획

기계설비 소모성 물품인 히팅코일 외 21개품목을 구매하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 함

□ 추진배경

❍ 2014년 하반기 위생설비 보수자재 및 기계 영선자재 구입

※ 배관 및 부속자재는 추후 별도 구매 예정

□ 소요예산 및 구매계획

❍ 추정예산: 8,827천원

❍ 구매물량: 히팅코일 외 21개 품목

연번	품 명	규 격	단위	수량
1	메카니칼씰	120*71*550mm, STC슬리브포함	조	6
2	히팅코일	10KW 3상 380V	EA	6
3	전기릴선	50M, 2.5mm, 누전차단기부착형	EA	2
4	전기릴선	30M, 2.5mm, 누전차단기부착형	EA	2
5	원격조작핸드밸브	좌변기, 장애인용	조	5
6	건전지	AA 1.5V	EA	50
7	수도미터기	D50	EA	5
8	상수도용 DR커플링	D50 볼트용	EA	5
9	상수도용 DR커플링	D40 나사식	EA	15
10	상수도용 DR커플링	D20 나사식	EA	15
11	상수도용 DR커플링	D15 나사식	EA	15
12	락카스프레이	420ml 은색	EA	50
13	락카스프레이	420ml 흑색	EA	50
14	락카스프레이	420ml 황색	EA	30
15	페인트붓	대	EA	10
16	페인트붓	소	EA	10
17	세면기 P트랩	RLP 300A	EA	50
18	실리콘	OK 200ml 무초산형	EA	100
19	용접장갑	용접기용	EA	5
20	소변기전자감지기	대림 FU511E/512E	EA	10
21	소변기전자감지기	대림 FU511T/512T	EA	10
22	전자밸브	인터텍밸브30-5321, DC6V	EA	20

❍ 구매방법: 수의계약

❍ 예산과목

- 서울대공원 총무과, 공원이용시민만족도향상, 산림내이용시설및조경관리강화, 공원시설물유지보수및정비, 재료비

□ 추진일정

❍ ‘14. 07. 08. 구매요청

❍ ‘14. 07. 31. 물품 입고 완료.  끝.