문서번호	공원조성과-7888
결재일자	2014.7.8.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	공원개발팀장	공원조성과장		푸른도시국장
최송천	오대근	오순환		07/08 오해영
협 조	주무관		백승학
	주무관		이용남

경의선 성산천 가도교

정밀점검용역 최종보고 결과

푸른도시국

(공원조성과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □ 빗물순환 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 ■				무 □
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 ■	(	한국철도시설공단	)		무 □
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■
언론홍보 계획	●	홍보계획	:	보도자료 □ 기자설명회 □ 현장설명회 □ 기획보도 □
				기고문 □ 기타 □ ( ) 없음 ■

경의선 성산천 가도교

정밀점검용역 최종보고 결과

「경의선숲길」의 보도교 활용계획 시설인 “성산천 가도교”에 대한 정밀점검용역 최종보고 결과를 아래와 같이 보고함.

Ⅰ				개 요

보고 개요

❍ 일  시 : 2014.6.30(월) 09:30~11:00

❍ 장  소 : 푸른도시국 회의실

❍ 보고자 : 조사 및 시험분야 참여기술자 최호영 팀장

❍ 참석자 : 22명(푸른도시국장, 공원조성과장, 공원개발팀장 외 3인, 도시기반시설본부 방재시설과장 외2인, 한국철도시설공단 수도권본부 시설운영처 토목건축관리부 차장, 감리단, 시공사, 설계사)

주요 내용

❍ 주요 현장조사 결과

❍ 중간보고 의견에 대한 검토결과 보고

❍ 안전성 및 내진성능평가

❍ 보수방안 및 종합결론

Ⅱ				주요 의견

❍ 최소 및 최대 보수 대상에 대한 구체적인 구분이 필요함.

❍ 보수방안 선정에 있어 경의선숲길 전체 공사비, 향후 이용계획, 안전성 강화 등을 고려할 때 내진 반영이 합리적임.

❍ 역사성을 남기는 보수보강 사례 등을 추가 검토 요함.

❍ 보수·보강 및 상부 보도교설치 발주에 있어, 전문성 및 하자관리에 유리하도록 도시기반시설본부(시공사 포함)와 협의하였음.

❍ 차량방호틀 조사결과에 따라 버스운송자 대표등과의 회의를 통해 합리적인 조치가 조속히 필요함.

❍ 가좌역 방향의 연결로 확보를 위한 추가조사 후 반영 요함.

❍ 교량의 유지관리 및 재산권 이전 등에 대하여 한국철도시설공단(재산처)과 협의요함(협약당시에 구분되었음 : 유지관리는 서울시, 재산권은 한국철도시설공단).

Ⅲ				향후 계획

❍ 차량방호틀 관련 자치구 등 관련기관 회의개최

❍ 금번 주요의견을 반영한 점검보고서 작성 후 준공처리

첨 부  최종보고 자료 및 서명부 각 1부.  끝.