## 고장접수처리대장(전기)
고 장 접 수 처 리 대 장(전기)
[2014년도 6월]
순번 | 처 리 일 | 접 수 내 용 | 처 리 내 용 | 결과
1 | 2014-06-01 | 701.514호 욕실 | 삼파장램프 (철거품) | 완 료
2 | 2014-06-01 | *정화조 제어반 | 삼파장램프 (철거품) | 완 료
3 | 2014-06-01 | 607호 시계 | 건전지교체 | 완 료
4 | 2014-06-02 | 노래방 마이크 소독기램프 | 교체(7실) | 완 료
5 | 2014-06-02 | 502호 욕실 | T5램프 교체 | 완 료
6 | 2014-06-02 | 507호 욕실 | T5램프 교체 | 완 료
7 | 2014-06-02 | 406호 욕실 T5등기구 및 | 램프 교체 | 완 료
8 | 2014-06-02 | 공동구역 화장실 | 비데필터 교체 지원 | 완 료
9 | 2014-06-03 | 603호 방등 | 램프교체(철거품) | 완 료
10 | 2014-06-03 | 705호 거실,방등 | 등기구 커버 청소 | 완 료
11 | 2014-06-03 | 세탁실 스팀발생기 | 접지선 연결 | 완 료
12 | 2014-06-04 | 410호 욕실 | T5램프 교체 | 완 료
13 | 2014-06-04 | 511호 씽크대 | 배수구 막힘작업 지원 | 완 료
14 | 2014-06-05 | 709호 시계 | 건전지교체 | 완 료
15 | 2014-06-05 | 511호 주방 | FPL램프교체 | 완 료
16 | 2014-06-05 | 6층복도 승강기 1호기 | 층 표시창 카바떨어짐 부착함 | 완 료
17 | 2014-06-06 | 비상발전기 | 정기 시운전 점검 | 완 료
18 | 2014-06-06 | 604,605호 특별점검 | 시계 건전지 교체, 등기구 청소 | 완 료
19 | 2014-06-06 | 306, 310, 212호 시계 | 건전지교체 | 완 료
20 | 2014-06-06 | 704호 전기밥솥 교체 | 및 코드선 교체 | 완 료
21 | 2014-06-07 | 505호 욕실 드라이기 | 교체 | 완 료
22 | 2014-06-07 | 308.412호 시계 | 건전지교체 | 완 료
23 | 2014-06-08 | 여자사우나 선풍기 | 버튼파손 수리 | 완 료
24 | 2014-06-08 | 601호 거실등 안정기 및 | FPL램프교체 | 완 료
25 | 2014-06-08 | 506호 거실등 | FPL램프교체 | 완 료
26 | 2014-06-08 | 506호 욕실 | 삼파장 램프 교체 | 완 료
27 | 2014-06-08 | 508호 현관 도어록 | 점검 | 완 료
28 | 2014-06-09 | *객실 및 부대시설 소방설비류 | 점검 | 완 료
29 | 2014-06-09 | (소화기,비상라이트,휴대용후뢰쉬등) |  | 완 료
30 | 2014-06-09 | 404,205호 휴대용 비상후뢰쉬 | 건전지교체 | 완 료
31 | 2014-06-09 | 803호 욕실 | T5램프 교체 | 완 료
32 | 2014-06-10 | *객실 및 부대시설 소방설비류 | 점검 | 완 료
33 | 2014-06-10 | (소화기,비상라이트,휴대용후레쉬등) |  | 완 료
34 | 2014-06-10 | 소화전 | 노후표시등 교체 | 완 료
35 | 2014-06-10 | 소화전내 단자부위 | 절연보강 작업(21개소) | 완 료
36 | 2014-06-10 | 704호 비상 후레쉬 | 점검 | 완 료
37 | 2014-06-10 | 소방설비 | 작동 점검 | 완 료
38 | 2014-06-11 | 403.410.411호 현관센서 | 인지구 램프교체 | 완 료
39 | 2014-06-11 | *객실 및 부대시설 소방설비류 | 점검 | 완 료
40 | 2014-06-11 | (소화기,비상라이트,휴대용후레쉬등) | 309호 감지기교체 | 완 료
41 | 2014-06-11 | *관사 | 입구등스위치 및 초인종건전지 교체 | 완 료
42 | 2014-06-11 | *512호 전기 누전 | 원인: 쿡탑 조절기 물 침투 | 완 료
43 | 2014-06-11 |  | 조치: 예비품 교체 | 완 료
44 | 2014-06-11 | 여자사우나 벽등 | 삼파장램프 교체 | 완 료
45 | 2014-06-12 | *객실 및 부대시설 소방시설물 | 소화기,비상라이트,후레쉬 등 점검 | 완 료
46 | 2014-06-12 | 여자사우나 헤어드라이기 | 노후고장으로 교체통보(청소반장) | 완 료
47 | 2014-06-12 | 507호, 510호 시계 | 건전지 교체 | 완 료
48 | 2014-06-12 | 510호 방, 냉장고 콘센트 | 콘센트 교체 | 완 료
49 | 2014-06-13 | 비상발전기 | 시운전 점검 | 완 료
50 | 2014-06-13 | *객실 및 부대시설 소방시설물 | 소화기,비상라이트,후레쉬 등 점검 | 완 료
51 | 2014-06-13 | 전기실 콘센트 | 노후 노출콘센트 교체 | 완 료
52 | 2014-06-13 | 509호 욕실 | 거울 하부램프 교체 | 완 료
53 | 2014-06-13 | 509호, 407호 | 전기,통신 케이블 정리 | 완 료
54 | 2014-06-15 | 305호 욕실 거울장 | 상부램프 교체 | 완 료
55 | 2014-06-15 | 310호 냉장고 콘센트 | 콘센트 고정수리 | 완 료
56 | 2014-06-15 | 503호 초인종 | 초인종 교체 | 완 료
57 | 2014-06-16 | *승강기 1.2호기 | 팬 가동 | 완 료
58 | 2014-06-16 | *객실 등기구 | 해충제거 | 완 료
59 | 2014-06-16 | *세탁실 대.소형 건조기 | 제어반 릴레이교체 | 완 료
60 | 2014-06-16 | 411호 주방 | PL램프교체 | 완 료
61 | 2014-06-16 | 304호 욕실 | T5램프 교체 | 완 료
62 | 2014-06-16 | *승강기 6월 1차 정기점검 | 설악 E/L 내원 | 완 료
63 | 2014-06-17 | 남자 사우나 건식 | 램프교체(철거품) | 완 료
64 | 2014-06-17 | *객실 등기구 | 해충제거 | 완 료
65 | 2014-06-18 | 노래방 2번방 시계 | 건전지 교체 | 완 료
66 | 2014-06-18 | 503호 압력밥솥 이상 | 압력밥솥 교체(예비품) 및 교체 밥솥 전원코드선 교체 | 완 료
67 | 2014-06-18 | 객실 등기구 | 등기구 커버청소(해충제거등) | 완 료
68 | 2014-06-18 | 객실청소기(7층) 고장 | 자바라호스 수리 | 완 료
69 | 2014-06-19 | *객실 시스템 4층 오류 | 원인: 401.408호 키텍 | 완 료
70 | 2014-06-19 |  | 조치: 메인 차단기리셋 | 완 료
71 | 2014-06-19 | *객실 등기구 | 해충제거 | 완 료
72 | 2014-06-19 | 502호 주방 등기구 | 수리 | 완 료
73 | 2014-06-19 | 705호 주방 등기구 | PL램프교체 | 완 료
74 | 2014-06-19 | 409호 키텍 및 예비품키텍 | 마이크로 스위치 교체 | 완 료
75 | 2014-06-19 | 객실 청소기 | 10번 청소기 A/S | 완 료
76 | 2014-06-19 | 306호 쿡탑 | 점검 및 사용설명 | 완 료
77 | 2014-06-20 | *객실 등기구 | 해충제거 | 완 료
78 | 2014-06-20 | *발전기 시운전 | 무부하 운전 | 완 료
79 | 2014-06-20 | 409호 키택 | 마이크로 스위치 보수 | 완 료
80 | 2014-06-20 | 여자사우나 탕 안 | 시계 건전지 교체 | 완 료
81 | 2014-06-20 | 406호 쿡탑 | 점검 | 완 료
82 | 2014-06-22 | *남자 사우나 온탕 | 형광램프교체 | 완 료
83 | 2014-06-22 | 803호 거실등기구 | PL램프교체 | 완 료
84 | 2014-06-22 | 606.607.506호 시계 | 건전지교체 | 완 료
85 | 2014-06-22 | 301호 키텍 | 점검 | 완 료
86 | 2014-06-23 | 여자사우나 소독기 | 램프교체 | 완 료
87 | 2014-06-23 | 703호 초인종 | 건전지 교체 | 완 료
88 | 2014-06-23 | 306호 도어록 | 점검 | 완 료
89 | 2014-06-24 | 객실진공청소기(No10) 고장 | 수리(삼성A/S센터) | 완 료
90 | 2014-06-24 | 강당 등기구 | 램프교체(13개) | 완 료
91 | 2014-06-24 | 203,204,214,8층세미나실 시계 | 건전지 교체 | 완 료
92 | 2014-06-24 | 402호 방등 | 램프교체 | 완 료
93 | 2014-06-24 | 414호 욕실거실장 하부등 | 등기구 및 램프 교체 | 완 료
94 | 2014-06-24 | 205호 주방등 | 램프교체 | 완 료
95 | 2014-06-24 | 501호 TV장식장 | 전선정리 및 콘센트설치 | 완 료
96 | 2014-06-25 | *기계실 손전등 | 건전지교체 | 완 료
97 | 2014-06-25 | 705호 도어록 | 점검 | 완 료
98 | 2014-06-26 | *옥외 배수로 점검 | 및 이물질 제거 지원 | 완 료
99 | 2014-06-26 | 606호 주방 | FPL램프교체 | 완 료
100 | 2014-06-26 | *승강기 6월 2차 정기점검 | 설악 E/L 내원 | 완 료
101 | 2014-06-27 | 비상발전기 | 무부하 시운전점검 | 완 료
102 | 2014-06-27 | 707호 거실등 | 램프교체 | 완 료
103 | 2014-06-27 | 411호 거실,방등 | 등기구 커버 해충제거 | 완 료
104 | 2014-06-27 | 509호 전기압력밥솥 예비품 교체 | 및 코드선 교체 | 완 료
105 | 2014-06-28 | 706호 욕실 | 삼파장 램프 교체(철거품) | 완 료
106 | 2014-06-28 | 306호 헤어드라이기 | 210호 드라이기로 교체 | 완 료
107 | 2014-06-28 | 지하1층 사무실 시계 | 건전지 교체 | 완 료
108 | 2014-06-29 | 남자 사우나 벽등 | 삼파장램프 교체 | 완 료
109 | 2014-06-29 | 403호 전기쿡탑 | 누전교체 | 완 료
110 | 2014-06-29 | 804호 주방 | FPL램프교체 | 완 료
111 | 2014-06-29 | 507호 베란다 | 방충망 교체 지원 | 완 료
112 | 2014-06-30 | 412호 도어록 | 경보음발생 복구 | 완 료
113 | 2014-06-30 | 602호 시계 | 건전지교체 | 완 료
114 | 2014-06-30 | 402호 거실등 | 램프컨넥터 점검 | 완 료
115 | 2014-06-30 | PC방 에어컨 | 리모컨 건전지 교체 | 완 료
116 | 2014-06-30 | 심폐소생술,자동제세동기 | 사용법교육(속초소방서) | 완 료
117 | 2014-06-30 | 전기실,발전기실 | 청소 및 정리정돈 | 완 료
115 | 2014-06-30 | 210호 유무선공유기 | 직류전원장치 설치 | 완 료
116 | 2014-06-30 | 609호 분전반 기판 에러 | 전원 리셋 복구 | 완 료

## 고장접수처리대장(통신)
고 장 접 수 처 리 대 장(통신)
[2014년도 6월]
순번 | 처 리 일 | 접 수 내 용 | 처 리 내 용 | 결과
1 | 2014-06-01 | 202호 TV셋톱박스 | 에러전원복구 | 완 료
2 | 2014-06-01 | 804호 TV음량 | 조절 설정 | 완 료
3 | 2014-06-01 | 705호 TV셋톱박스 | 에러전원복구 | 완 료
4 | 2014-06-01 | 701호 TV전원 | 설정 | 완 료
5 | 2014-06-03 | 307호 TV리모컨 | 건전지 교체 | 완 료
6 | 2014-06-04 | 1번 노래방 | TV 에러 복구 | 완 료
7 | 2014-06-05 | 501호 TV셋톱박스 | 에러전원복구 | 완 료
8 | 2014-06-05 | 노래방 7번방 | 마이크 음량 조절 및 점검 | 완 료
9 | 2014-06-05 | 603호 TV셋톱박스 | 스마트 카드오류 | 완 료
10 | 2014-06-06 | 503호 TV셋톱박스 | 에러 전원복구 | 완 료
11 | 2014-06-06 | 604, 605호 특별점검 | TV 리모컨 건전지 교체 | 완 료
12 | 2014-06-07 | 노래방 2번방 | 마이크 교체 | 완 료
13 | 2014-06-09 | 603호 TV점검 | 셋톱박스 에러복구 | 완 료
14 | 2014-06-13 | 401호 TV | 셋톱박스 에러 전원복구 | 완 료
15 | 2014-06-13 | 211호, 전기실 TV셋톱박스 | 직류전원장치 설치 및 교체 | 완 료
16 | 2014-06-13 | 311호, 312호 TV | 셋톱박스 에러 전원복구 | 완 료
17 | 2014-06-14 | 노래방3번방 | 리모컨 건전지 교체 | 완 료
18 | 2014-06-14 | 312호 TV리모컨 | 건전지 교체 | 완 료
19 | 2014-06-14 | 314호 TV점검 | 셋톱박스 에러복구 | 완 료
20 | 2014-06-14 | 노래방 1번방기기 | 화면점검 | 완 료
21 | 2014-06-15 | 704호 TV리모컨 | 건전지 교체 | 완 료
22 | 2014-06-15 | 306호 TV점검 | 안심채널 해제 | 완 료
23 | 2014-06-17 | 305.307호 TV | 채널커버 부착 | 완 료
24 | 2014-06-17 | 301호 키택 | 보수작업 | 완 료
25 | 2014-06-17 | 313호 TV점검 | 셋톱박스 에러복구 | 완 료
26 | 2014-06-17 | 세미나실 프로젝터 | 리모컨 건전지 교체 | 완 료
27 | 2014-06-17 | 강당 프로젝터 | 셋톱박스 연결작업 | 완 료
28 | 2014-06-17 | 노래방 6번방 에어컨 | 점검 | 완 료
29 | 2014-06-18 | 노래방 6번방 마이크 충전불량 | 마이크 수리 | 완 료
30 | 2014-06-19 | 514호 TV리모컨 | 건전지 교체 | 완 료
31 | 2014-06-20 | 노래방 1번방 | 에어컨 및 음량조절 점검 | 완 료
32 | 2014-06-21 | 214호 TV | 셋톱박스 에러 복구 | 완 료
33 | 2014-06-21 | 511호 TV리모컨 | 건전지 교체 | 완 료
34 | 2014-06-23 | 507호 TV점검 | 셋톱박스 에러복구 | 완 료
35 | 2014-06-25 | 705호 TV셋톱박스 | 전원 빠짐 | 완 료
36 | 2014-06-25 | 노래방 5번방 | 반주기 에러복구 | 완 료
37 | 2014-06-25 | 214호, 709호 TV | 셋톱박스 에러복구 | 완 료
38 | 2014-06-26 | 706호 TV셋톱박스 | 수신부 가림 | 완 료
39 | 2014-06-27 | 405,410,307호 TV리모컨 | 건전지 교체 | 완 료
40 | 2014-06-28 | 505호 TV셋톱박스 | 전원 빠짐 | 완 료
41 | 2014-06-28 | 207호 TV | 볼륨조정 | 완 료
42 | 2014-06-29 | 308호 TV리모컨 | 건전지 교체 | 완 료

## 자재사용내역서
수련원 자재 사용 내역서(전기)
수신 : 서울특별시공무원수련원장
제목 : 전기 보수자재 사용 내역서
1. 다음과 같이 보수사항에 대하여 자재를 사용하였습니다.
2. 보수 자재 사용 내역서 [2014년 6월분]
날자 | 품명 | 규격 | 단위 | 수량 | 사용장소
2014-06-01 | 밧데리(AA) | 1.5V | EA | 1 | 607호 시계
2014-06-02 | 소독기 세트 | 6W(노래방) | EA | 7 | 노래방(7실)
2014-06-02 | T5등기구 | 21W | EA | 1 | 406호 욕실
2014-06-02 | T5램프 | 21W | EA | 3 | 502.507.406호 욕실
2014-06-03 | 밧데리(AAA) | 1.5V | EA | 2 | 307호 TV리모컨
2014-06-04 | T5램프 | 21W | EA | 1 | 401호 욕실
2014-06-05 | 밧데리(AA) | 1.5V | EA | 1 | 709호 시계
2014-06-05 | FPL램프 | 36W | EA | 1 | 511호 주방
2014-06-06 | 건전지 | AA 1.5V | EA | 5 | 604,605,306,310,212호 시계
2014-06-06 | 건전지 | AAA 1.5V | EA | 4 | 604,605호 TV리모컨
2014-06-06 | 플러그 코드 | 1.5mm*3C | EA | 1 | 704호 전기압력밥솥
2014-06-07 | 밧데리(AA) | 1.5V | EA | 2 | 308.412호 시계
2014-06-08 | FPL램프 | 55W | EA | 2 | 506.601호 거실등
2014-06-08 | FPL안정기 | 55W*1등용 | EA | 2 | 601호 거실등
2014-06-08 | 삼파장 램프 | 15W | EA | 1 | 506호 욕실
2014-06-09 | 밧데리 | 9V | EA | 2 | 404.205호 비상후뢰쉬
2014-06-09 | T5램프 | 21W | EA | 1 | 803호 욕실
2014-06-10 | 소화전 표시등 |  | EA | 5 | *객실 및 부대시설 소방설비류점검
2014-06-10 | 비닐테이프 |  | EA | 3 | *객실 및 부대시설 소방설비류점검
2014-06-11 | 백열구(인지구) | 10W | EA | 3 | 403.410.411호 현관센서램프
2014-06-11 | 감지기 | 차동식 | EA | 1 | 309호 감지기
2014-06-11 | 전등 스위치 | 매입1구 | EA | 1 | *관사
2014-06-11 | 밧데리(AA) | 1.5V | EA | 2 | *관사
2014-06-11 | 삼파장 램프 | 15W | EA | 1 | 여자사우나 벽등
2014-06-12 | 건전지 | AA 1.5V | EA | 2 | 507호, 510호 시계
2014-06-12 | 매입콘센트 | 접지 2구 | EA | 2 | 510호 방, 냉장고
2014-06-13 | T5램프 | 21W | EA | 1 | 509호 욕실
2014-06-13 | 직류전원장치 | 12V | EA | 2 | 211호, 전기실
2014-06-13 | 노출콘센트 | 접지 3구 | EA | 1 | 전기실
2014-06-14 | 밧데리(AA) | 1.5V | EA | 2 | 노래방3번방 리모컨
2014-06-14 | 밧데리(AAA) | 1.5V | EA | 2 | 312호 TV리모컨
2014-06-15 | T5램프 | 21W | EA | 1 | 305호 욕실
2014-06-15 | 초인종 |  | EA | 1 | 503호
2014-06-15 | 건전지 | AAA 1.5V | EA | 2 | 704호 TV리모컨
2014-06-16 | 릴레이 | 220V/8핀 | EA | 2 | *세탁실 대.소형건조기제어반
2014-06-16 | 릴레이용단자 | 8핀형 | EA | 2 | *세탁실 대.소형건조기제어반
2014-06-16 | FPL램프 | 36W | EA | 1 | 411호 주방
2014-06-16 | T5램프 | 21W | EA | 1 | 304호 욕실
2014-06-17 | 건전지(AA) | 1.5V | EA | 2 | 세미나실 프로젝터 리모컨
2014-06-18 | 건전지 | AA 1.5V | EA | 1 | 노래방 2번방 시계
2014-06-18 | 플러그 코드 | 1.5sq/3c | EA | 1 | 503호 압력밥솥
2014-06-19 | 밧데리(AAA) | 1.5V | EA | 2 | 514호 TV리모컨
2014-06-19 | FPL램프 | 36W | EA | 1 | 705호 주방
2014-06-19 | 마이크로스위치 | 키텍용 | EA | 4 | 409호 키텍 및 예비품 키텍
2014-06-20 | 밧데리(AA) | 1.5V | EA | 1 | 여자사우나 탕 안 시계
2014-06-21 | 밧데리(AAA) | 1.5V | EA | 2 | 511호 TV리모컨
2014-06-22 | 형광램프 | FL32W | EA | 1 | 남자사우나 온탕
2014-06-22 | FPL램프 | 55W | EA | 1 | 803호 거실등기구
2014-06-22 | 밧데리(AA) | 1.5V | EA | 3 | 606.607.506호 시계
2014-06-23 | 소독기 램프 | 10W | EA | 1 | 여자사우나 소독기
2014-06-23 | 밧데리(AA) | 1.5V | EA | 2 | 703호 초인종
2014-06-24 | FPL램프 | 36W | EA | 14 | 강당, 205호 주방
2014-06-24 | FPL램프 | 55W | EA | 1 | 402호 거실등
2014-06-24 | T5램프 | 14W | EA | 1 | 414호 욕실
2014-06-24 | 건전지 | AA 1.5V | EA | 4 | 203,204,214,8층 세미나실
2014-06-24 | 콘센트 | 노출2구 | EA | 1 | 501호 TV장식장
2014-06-25 | 밧데리(AAA) | 1.5V | EA | 3 | 기계실 손전등
2014-06-26 | FPL램프 | 36W | EA | 1 | 606호 주방
2014-06-27 | FPL램프 | 55W | EA | 1 | 707호 거실등
2014-06-27 | 건전지 | AAA 1.5V | EA | 6 | 405,410,307호 TV리모컨
2014-06-27 | 플러그 코드 | 1.5*3C | EA | 1 | 509호 전기압력밥솥
2014-06-28 | 건전지 | AA 1.5V | EA | 1 | 지하1층 사무실 시계
2014-06-29 | 삼파장 램프 | 15W | EA | 1 | 남자사우나 벽등
2014-06-29 | FPL램프 | 36W | EA | 1 | 804호 주방
2014-06-29 | 밧데리(AAA) | 1.5V | EA | 2 | 308호 TV리모컨
2014-06-30 | 건전지 | AA 1.5V | EA | 1 | 602호 시계
2014-06-30 | 건전지 | AAA 1.5V | EA | 2 | PC방 에어컨 리모컨
2014-06-30 | 직류전원장치 | 9V 1A | EA | 1 | 210호 유무선공유기