문서번호	자원순환과-10444
결재일자	2014.7.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		자원회수시설팀장	자원순환과장
유영춘		정연구	07/15 최홍식
협조
	실무사무관		정종기

자원회수시설 운영효율 향상을 위한

2/4분기 소통행사 개최결과 보고

2014. 7.14.

자원순환과

작 성 자	자원순환과장 : 최홍식 ☎2133-3670 자원회수시설팀장:정연구 ☎3680 담당 :유영춘☎3681

자원회수시설 운영효율 향상을 위한

2/4분기 소통행사 개최결과 보고

자원회수시설의 운영효율 향상을 도모하기 위해 2014년 2/4분기  소통행사를 실시하고 그 결과를 보고 드림

행사 개요

○ 일  시 :  2014. 7. 11(금) 10:00 ~ 20:00

○ 장  소 :  양천자원회수시설 회의실

○ 참석자 :  총 24명

- 서울시 : 6명(자원회수시설팀장, 시설담당)

- 운영사 : 18명(4개시설 소장, 팀장, 담당직원)

진행순서

○ 10:00~11:50 : 자원회수시설 운영 현황 설명

○ 11:50~13:00 : 소통행사 참가자 중식

○ 13:00~16:00 :  ‘14년 예산집행 현황 및 ’15년 예산사업 계획 검토

○ 16:00~18:00 : 각 시설별 현안 사안 추진사항  논의

○ 18:00~20:00 : 소통 내용 마무리 및 각 시설 상호간 화합의 장 마련

주요 논의 사항

□ 2014년 상반기 자원회수시설 운영실적

○ 2014년 상반기 자원회수시설 가동 실적

- 안정적인 반입기반 구축과 적정 운전을 통해 최적 가동률 유지

권 역 (시설명)	반입량 (톤/년)	소각량 (톤/년)	소각재처리량(톤/년)		시설용량 (톤/일)	소각량 (톤/일)	가동률 (%)
			바닥재	비산재
계	376,733	376,456	56,460	12,576	2,850	2,385	83.68
양 천	59,397	59,705	9,364	2,143	400	330	87.0
노 원	79,045	76,522	11,574	1,492	800	604	75.9
강 남	144,093	144,690	19,592	5,953	900	809	89.9
마 포	94,198	95,539	15,930	2,988	750	642	85.6

※ 가동율:'06년(33%)⇒'07년(53%)⇒'10년(82%)⇒'11년(82%)⇒'12년(85%)⇒'13년(85.8%)

○ 다이옥신 분석 현황 (‘13년 하반기~‘14년 상반기)

구 분	소각로 (기)	법적기준 (ng-TEQ/N㎥)	법적검사결과 (ng-TEQ/N㎥)
			2013년 하반기	2014년 상반기
계	10	0.1	0.000~0.007	-
양 천	2	0.1	0.000~0.003	분석 중
노 원	2	0.1	0.000~0.000	분석 중
강 남	3	0.1	0.000~0.001	0.000
마 포	3	0.1	0.000~0.007	0.000

※ 다이옥신은 6개월마다 측정결과 법적 기준치를 충분히 만족하고 있음

○ 2014년 상반기 운영결과

- 반입량 : 노원과 강남 시설 전년도 상반기 보다 감소, 2개 시설은 비슷함

- 소각량 : 노원과 강남 시설 전년도 상반기 보다 감소, 2개 시설은 비슷함

- 다이옥신농도 관리 : 대기 및 수질 배출허용 기준 이내 관리

□ 2014년 상반기 집행 현황 및 하반기 집행 계획

(단위 : 천원)

권 역 (시설명)	‘14년 예산	집행액 (상반기)		집행예정액 (하반기)		예상잔액
		민간위탁금	민간대행사업	민간위탁금	민간대행사업
계	63,519,261	22,017,181	5,504,969	27,082,743	8,632,668	281,700
양 천	10,365,452	3,105,456	0	5,679,996	1,580,000	0
노 원	14,869,851	5,596,852	2,110,832	5,863,662	1,202,568	95,937
강 남	22,935,245	6,402,993	1,229,900	9,452,252	5,850,100	0
마 포	15,348,713	6,911,880	2,164,237	6,086,833	0	185,763

□ 2015년 각 시설 사업예산 요구내용

(단위 : 천원)

권 역 (시설명)	예산 합계	민간위탁금		민간대행사업비	비 고
		비정산비	정산비
계	70,449,885	16,252,217	35,922,668	18,275,000
양 천	11,730,916	3,613,057	4,917,859	3,200,000	비정산비 : 협약금액 반영 - 정산비 : ‘14년예산의 5%인상 적용 민간대행 : 노후설비 교체
노 원	20,107,787	4,101,563	8,431,224	7,575,000
강 남	24,363,488	3,941,597	13,421,891	7,000,000
마 포	14,247,694	4,596,000	9,151,694	500,000

※ ‘14년 예산을 고려하여 ‘15년 사업의 우선순위을 고려하여 사업 조정

□  자원회수시설 소통행사 중 주요 의견 추진사항

□ 업무 편람 관련

○ 시설별 작성 후 3분기 소통회의(9월 중순)시 재 논의

□ 자원회수시설 운영관련

○ 각 시설 별 온실가스 감축 방안 마련(‘14년 8월 31일 한)

○ 각 시설은 ‘14년 예산 편성 금액에 맞추어 집행계획을 작성하고 과부족 시설은 별도 자료 제출

○ 재난 대응 매뉴얼 관련 7월 17일 오전 10시 최종 논의(마포시설)

○ 4개시설 PSM 컨설팅 관련 회의 7월 17일 오후 2시(마포시설)

○ 3분기 소통회의시 각 시설별 연구과제(성상조사 등) 주제 선정

○ 하절기 풍수해 대비 각시설 배수로 등 정비 철저

○ ‘15년 예산 관련 감액 조정 필요

- 예산이 한정되어 있으므로 시설보수는 연차적으로 진행

- 민간대행사업비 10% 감액 및 실행 금액 파악 및 사업 우선 순위를 정하여 7/16일까지 보고

소요예산

○ 소요경비 : 금597,000원

- 중․석식 및 다과 : 597,000원

- 예산과목 : 자원순환과, 안정적인폐기물처리, 자원회수시설 운영효율화, 사무관리비(100-201-01).

행정사항

○ 소통행사 결과 논의 및 추진사항 운영사 통보

○ 참여자 개인 학습시간 인정 : 4시간.

- 대상 : 자원회수시설팀장 정연구, 정종기 사무관, 유영춘, 김필동, 정인수, 박경리,  끝.