온실가스 ․ 에너지 5%절감 추진계획 및 실적

(전농119안전센터)

□ 에너지목표관리제(절감목표율 5%)

구분	2011~2013	2014년
	평균사용량 (전기:Kwh, 가스:㎥)	사용목표량(95%) (전기:Kwh, 가스:㎥)	절감목표량(5%) (전기:Kwh, 가스:㎥)
값	전기 : 28,657Kwh	전기 : 27,224Kwh	전기 : 1,433Kwh
	가스 : 7,022㎥	가스 : 6,671㎥	가스 : 351㎥

□ 월별 에너지 사용실적

구분	기 준 년 도			기준년도 평균	2014년	3개년평균대비 월별증감율(%)	3개년평균대비 누적증감율(%)
	2011년	2012년	2013년
	전기(Kwh)	전기(Kwh)	전기(Kwh)	전기(Kwh)	전기(Kwh)
	도시가스(㎥)	도시가스(㎥)	도시가스(㎥)	도시가스(㎥)	도시가스(㎥)
01월	3,414	2,789	2,471	2,891	2,302	-20	-20
	1,663	1,482	1,383	1,509	1,311	-13	-13
02월	2,834	2,522	2,145	2,500	2,050	-18	-19
	946	992	1,070	1,003	947	-5.5	-10
03월	2,699	2,558	2,402	2,553	2149	-16	-18
	948	763	1,047	919	649	-29	-15
04월	2,392	2,216	2,237	2,282	1878	-17	-18
	378	224	408	337	135	-59	-19
05월	2,253	2,051	2,258	2,187	1,813	-17	-18
	115	59	100	91	46	-49	-20
06월	2,205	2,216	1,948	2,123	1,706	-20	-18
	43	32	48	41	0	-100	-61
07월	2,829	2,761	2,100	2,563
	28	20	31	26
08월	2,655	2,761	2,489	2,635
	18	21	30	23
09월	2,167	2,024	1,826	2,006
	66	123	62	84
10월	2,280	2,120	1,966	2,122
	319	494	485	433
11월	2,315	2,226	2,142	2,228
	813	1,186	1,261	1,087
12월	2,795	2,522	2,382	2,566
	1,494	1,720	1,193	1,469
합계	30,838	28,766	26,366	28,657
	6,831	7,116	7,118	7,022

※주의사항 : 전기 및 도시가스 청구서상의 사용월 기준으로 작성

계산방법(전기)

월별증감율 : 예1월)  2014년 해당월(1월) - 기준년도해당월(1월평균)

기준년도해당월(1월평균)

=>      1월 예)   2,302 – 2891  = ∴-20

2891

누적증감율 : 예3월)      2014년(1월+2월+3월다더함) - 기준년도평균(1월+2월+3월다더함)

기준년도평균(1월+2월+3월다더함)

=>      3월 예)    6501-7944   = ∴-18

7944