문서번호	서울특별시공무원수련원-5132
결재일자	2014.8.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설팀장	서울특별시공무원수련원장
고명재		김승언	08/11 김양수
협조
	운영팀장		오봉희

수련원 을지훈련기간

시설물 정비 계획

2014. 08.

서울특별시 공무원수련원

수련원 을지훈련 기간 시설물 정비 계획

2014년 을지훈련기간(운영 중지)을 활용 평소 보수가 어려웠던 시설 중심으로 아래와 같이 보수·정비를 실시하고자 합니다.

Ⅰ		추진 경위

우리원 시설에 대하여 전면 시설 운영 중단 후 보수 등이 필요한 부분이 있으나 년중 무휴로 운영되어 보수에 어려움이 있어,

2014년 을지훈련기간(8.19~22) 연수원 운영 중지에 따라 에어컨 필터 세척, 사우나 및 식당 배수관 등 시설물 정비․보수 필요

Ⅱ		점검 보수 내용

보수 방법 : 시설팀 직원(팀장 외 5인) 및 시설기간제 근로 직원(6인)

자체시행 원칙으로 전문분야에 한해 외주 발주

보수기간 : 2014.8.18 ~ 8.21(4일간)

보수 내용

분야	주요 보수 내용	비 고
기계 전기	객실 시스템에어컨 필터 청소 및 작동점검(93실)	자 체
	승강기제어반노후부품 교체(마그네틱스위치류)	업 체
	방화샷터 보수작업	업 체
	세탁실 건조기류 비상스위치 및 경보장치 설치(2대)	자 체
	식당 및 1층화장실 메인배수관 청소 및 이물질 제거	자 체

분야	주요 보수 내용	비 고
건축 조경	남․여 사우나 타일 및 돌 메지 작업	업 체
	오수 정화조 청소	업 체
	객실 샤시문 점검 정비 (실리콘 작업 80실)	자 체
	청사 내 미끄럼 방지 테이프 교체(논슬립)	자 체
통신	객실 무선인터넷(와이파이) 수신상태 점검	자 체
	강당 및 세미나실 A/V 시스템 점검	자 체
	키폰시스템 내선 및 국선 카드 점검	업 체