문서번호	예방과-13848
결재일자	2014.8.12.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
담당자		검사지도팀장	예방과장
조병선		김남주	08/12 계광옥
협조
	담당자		이송만

학원소방점검 현지확인 결과보고(미술로생각하기동대문학원)

동대문소방서

1. 평생교육건강과-6973(2014.08.07.)호 『소방안전점검 의뢰(미술로생각하기동대문학원)』와 관련입니다.

2. 학원안전점검 요청에 따른 소방시설 등 현지확인 점검결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 대 상 명 : 미술로생각하기동대문학원

나. 위     치 : *************************************

다. 대 표 자 : *****

라. 건물구조 : 철근콘크리트조 5/2 121,22.56㎡

마. 사용면적 : 지상3층 일부 93.24㎡ 사용

바. 소방시설 : 소화기, 스프링클러설비, 피난구유도등, 누전차단기, 비상방송설비(스피커)

사. 확인 일시 : 2014. 8. 12. (화)

아. 확인 결과 – 적 합

3. 확인자 의견

위 대상에 대하여 현지 확인한 바 소방시설이『소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률』에 적합하게 설치되어 학원 소방안전점검결과 적합함을 통보함이 타당하다고 판단됩니다.

붙 임 : 소방시설안전점검표 1부.  끝.

복명자     소 속 : 예 방 과      계 급 : 소 방 장      성 명 : 이 송 만

계 급 : 소 방 교      성 명 : 조 병 선