다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
		서울특별시
수신	한국철도공사 사장
(경유)
제목	철도보호지구내 행위신고 협의회신에 대한 협조요청

1. 한국철도공사 서울본부 시설처-3579호(‘14.7.23) 및 한국철도시설공단 수도권본부 시설처-2092호(’14.8.7), 서울시 공원조성과-9497호(‘14.8.12)와 관련입니다.

2. 경의선철도 지하화 사업 후 상부공간에 조성하는“경의선숲길”공원조성공사의 철도보호지구내 행위신고에 대한 세부사항 논의결과 다음과 같이 협조요청 합니다.

-‘새창고개’구간 터널내 계측건은 경의선철도 본선구간과 공원화사업 옹벽설치간 이격거리(8~10m), 계곡부 성토시(31m) 터널안정성 검토(한국철도시설공단 건설2처 및 코레일공항철도 경의선팀), 경의선철도 계측관리 월간보고서(2011년10월, 현대건설, ㈜유신) 및 경의선공원화사업 감리단(구조기술사)의견 등 종합검토 결과 경의선철도시설(터널 등)의 영향권 밖에 위치함으로 설치 제외

- 지하시설물 유지관리를 위하여 터널 환기구 주변으로 3m 이내 조경, 공작물 등 일체금지는 폭이 좁은(평균폭 20m) 선형공원의 특징과 지난 2년간 주변지역 주민설명회시 요구사항(환기구 가려줄 것, 공기정화 기능의 수목식재) 등을 고려하여, 환기구 주변 공작물 등 일체금지 조건을 조정(4면→2면이하).  끝.

							서 울 특 별 시 장
주무관							최송천			공원개발팀장					오대근					공원조성과장					08/20 오순환
협조자
시행			공원조성과-9731									(						)		접수											(						)
우	100-772					서울 중구 무교로 21 더익스체인지서울 9층															/			http://www.seoul.go.kr
전화		02-2133-2065						/전송			0221331081					/	csc1969@seoul.go.kr												/	대시민공개