다 듣겠습니다. 더 빨라집니다.“응답소”
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	불량 불꽃감지기 추가 전수조사 실시 및 조치사항 알림

1. 문화재청 안전기준과-4797(2014.10.01) 관련입니다.

2. 불량 불꽃감기 교체 및 폐기명령에 따라 실시중인 전수조사에 대하여 다음과 같이 추가 전수조사 및 조치사항을 알리오니 조속히 전수조사를 마무리하여 주시기 바랍니다.

가. 조사대상 : 국가 및 시지정문화재 불량(금륜제품) 불꽃감지기 전체

나. 조사서식 :〔붙임1〕참조

다. 제출기한 : 2014. 10. 13(월)까지

라. 조치사항

1) 문화재안전경비원이 배치된 국보, 보물 목조문화재 순찰활동 강화

2) 소방훈련이 필요한 곳은 가급적 불량 불꽃감지기가 설치된 장소에서 실시

3) 불량 불꽃감지기가 설치된 곳에 감지기 교체 전까지 연기감지기(자동화재 탐지설비에 연결) 등을 보완·설치하고 비용은 문화재 재난방지시스템(경상보조) 사업비로 지출 / 기타 감지기가 설치된 문화재 현장은 제외

붙임 1. 불량 불꽃감지기 일제조사 작성서식 1부

2. 불량 불꽃감기 교체 및 폐기명령 1차 및 2차 각 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	종로구청장(문화과장),서울특별시중구청장(공원녹지과장),용산구청장(문화체육과장),성동구청장(문화체육과장),광진구청장(문화체육과장),동대문구청장(문화체육과장),중랑구청장(문화체육과장),강북구청장(문화체육과장),도봉구청장(문화관광과장),노원구청장(문화체육과장),서대문구청장(문화체육과장),양천구청장(문화체육과장),강서구청장(문화체육과장),영등포구청장(문화체육과장),관악구청장(문화체육과장),서초구청장(문화행정과장),강남구청장(문화체육과장),동작구청장(문화체육과장),성북구청장(문화체육과장),금천구청장(문화체육과장),송파구청장(문화체육과장),구로구청장(문화체육과장),마포구청장(문화관광과장),강동구청장(문화체육과장),강동구청장(선사유적과장),은평구청장( 문화관광과장)
주무관	김동천		문화재보존팀장	이은주		역사문화재과장	10/08 황요한
협조자
시행	역사문화재과-21470	(		)	접수		(		)
우	100-813	서울 중구 서소문로37 서울별관(서소문청사) 1동 5층	/
전화	02-2133-2624	/전송	02-768-8873	/	kdc.korea@seoul.go.kr	/	대시민공개