청사 시설보수 요청서

시설명 : 광나루안내센터

연번	위치	분야	불편사항	보수요청사항	사진
1	3층 사무실	설비	- 걸레받이 파손	- 걸레받이 보수 및 도색 요함
2	3층 사회복무 요원실	건축	- 창문 누수 부분 도색 및 보수	- 창문 바닥 도색 요함
3	3층 사무실	설비	- 숙직실내 화장실 바닥 누수	- 타일 보수 요함
4	1층 계단	건축	- 좌,우측 계단 파손	계단 보수 요함
5	1층(남) 개방형 화장실	건축	남자 화장실 벽면변색 및 파손	-벽면 보수 및 도색 요함

연번	위치	분야	불편사항	보수요청사항	사진
6	1층(남) 개방형 화장실	설비	- 장애인화장실 출입문 파손	- 출입문 보수요함
7	1층(남) 개방형 화장실	설비	- 환풍기 미작동	- 환풍기 교체요함
8	2,3층 사무실	전기	- 안전유도등 야간 미점등	- 안전유도등 설비 정비요함
9	3층 사무실	설비	숙직실내 좌변기 바닥이탈	- 좌변기 고정 요함

2014.  10.    .

담당자 : 윤기춘