최근 5년간 노인, 장애인복지시설 안전사고 점검 현황

▢ 어르신복지과

연번	연도	과명	시설구분(어르신,장애인	점검명	점검기간	점검내용	점검조치결과	비고
1	2010	어르신 복지과	어르신	2010 동절기 노인복지시설 안전점검 계획	2010.11.11~ 12.02	◦폭설,화재예방등 : 625개소 점검 -한파 및 폭설에 의한 시설물 안전관리 : 동파, 제설장비 구비 -화재발생 대비 화재 예방책 : 화재보험가입, 소화장비 구비	51개소 시정조치 완료
2	2011	어르신 복지과	어르신	2011 해빙기 사회복지시설 안전점검계획	2011.02.16~ 03.25	◦축대,담장등해빙기대비:664개소점검 -봄철 해빙기에 발생할 수 있는 안전사고 예방 -복지시설 건축 및 시설 분야, 소방, 방화 및 대피시설 점검	40개소 시정조치 완료
3	2011	어르신 복지과	어르신	2011 여름철대비 사회복지시설 안전점검 계획	2011.05.16~ 06.17	◦집중호우및식중독대비:701개소점검 -여름철 집중호우 및 강풍 대비 시설물 유지관리 -식중독 등 전염병 사고 예방을 위한 위생관리 상태	51개소 시정조치 완료
4	2011	어르신 복지과	어르신	2011 동절기 노인복지시설 안전점검 계획	2011.11.09~ 12.07	◦폭설,화재예방등시설:756개소점검 -한파 및 폭설에 의한 시설물 안전관리 : 동파,제설장비 구비 -화재발생 대비 화재 예방책 : 화재보험가입, 소화장비 구비	19개소 시정조치 완료
5	2012	어르신 복지과	어르신	2012 해빙기 사회복지시설 안전점검 계획	2012.02.20~ 03.23	◦축대,담장등해빙기대비:854개소점검 -봄철 해빙기에 발생할 수 있는 안전 사고 예방 -복지시설건축 및 시설분야, 소방, 방화 및 대피시설점검	68개소 시정조치 완료
6	2012	어르신 복지과	어르신	2012년 여름철대비 사회복지시설 안전점검 계획	2012.05.15~ 06.18	◦집중호우및식중독대비:663개소점검 -여름철 집중호우 및 강풍대비 시설물 유지관리 -식중독등 전염병사고 예방을 위한 위생관리상태	52개소 시정조치 완료
7	2012	어르신 복지과	어르신	2012년 겨울철대비 노인복지시설 안전점검 계획 추진	2012.11.11~ 12.07	◦폭설,화재예방등시설:737개소점검 -한파 및 폭설에 의한 시설물 안전관리 : 동파,제설장비 구비 -화재발생 대비 화재 예방책 : 화재보험가입, 소화장비 구비	161개소 시정조치 완료
8	2013	어르신 복지과	어르신	2013년 해빙기대비 사회복지시설 안전점검계획	2013.02.18~02.28	◦축대,담장등해빙기대비:937개소점검 -봄철 해빙기에 발생할 수 있는 안전 사고예방 -복지시설건축 및 시설분야, 소방, 방화 및 대피시설 점검	54개소 시정조치 완료
9	2013	어르신 복지과	어르신	2013년 여름철대비 시설물안전점검 추진계획	2013.06.03~06.21	◦집중호우및식중독대비:939개소점검 -여름철 집중호우 및 강풍대비 시설물 유지관리 -식중독 등 전염병 사고예방을 위한 위생관리상태	34개소 시정조치 완료
10	2013	어르신 복지과	어르신	2013년 겨울철대비 시설물 안전점검 추진계획	2013.11.18~12.06	◦폭설,화재예방등:1,077개소점검 -한파 및 폭설에 의한 시설물 안전관리, 동파, 제설장비 구비 -화재발생 대비 화재예방책, 화재보험 가입,소화장비구비	43개소 시정조치 완료
11	2014	어르신 복지과	어르신	2014년 해빙기대비 사회복지시설 안전점검계획	2014.03.03~03.14	◦축대,담장등해빙기대비:902개소점검 -봄철 해빙기에 발생할 수 있는 안전사고 예방 -복지시설건축 및 시설분야, 소방, 방화및대피시설 점검	76개소 시정조치 완료
12	2014	어르신 복지과	어르신	2014년 여름철대비 시설물안전점검 추진계획	2014.05.26~06.20	◦집중호우및식중독대비:958개소점검 -여름철 집중호우 및 강풍대비 시설물 유지관리 -식중독등 전염병사고 예방을 위한 위생관리상태	122개소 시정조치 완료
13	2014	어르신 복지과	어르신	2014년 겨울철대비 시설물 안전점검 추진계획	2014.10.13~11.07	◦폭설,화재예방등:932개소점검계획 -한파 및 폭설에 의한 시설물 안전관리, 동파,제설장비구비 -화재발생대비 화재예방책 화재보험 가입,소화장비구비	진행중

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 (어르신복지과 )	담당사무관	최달수
	☎2133-7425	주무관	류인종
	작 성 일 : 2014.10.21.

▢ 장애인복지정책과

연번	연도	과 명	시설구분(어르신,장애인)	점 검 명	점검 기간	점검 내용	점검 조치 결과	비 고
1	2010	장애인복지과	장애인	2010년도 해빙기 장애인복지시설 안전점검 실시	2010.02.20~ 03.20	◦점검시설 479개소 -봄철 해빙기에 발생할 수 있는 안전사고 예방 -복지시설 건축 및 시설 분야, 소방, 방화 및 대피시설 점검 -전기 가스 시설 분야 기타 시설별 대피계획 수립	-경미한결함 17곳 중 12건은 즉시 시정조치, 5건은 추후 조치됨 -광진구정립회관 1개소는 중대한 결함으로 지적되어 재건축 추진
2	2010	장애인복지과	장애인	2010년도 여름철 장애인복지시설 안전점검 실시	2010.05.20~ 06.18	◦점검시설 477개소 -여름철 집중호우 및 강풍 대비 시설물 유지관리 -식중독 등 전염병 사고 예방을 위한 위생관리 상태 -화재보험 가입 여부 및 기타 안전관련 대책 등	-경미한 지적사항은 즉시 현장에서 시정조치됨 -중대한 시설 결함 사항은 추후 예산확보 및 안전진단점검 실시 후 처리됨
3	2010	장애인복지과	장애인	2010년도 겨울철 장애인복지시설 안전점검 실시	2010.11.10~ 12.03	◦점검시설 490개소 -한파 및 폭설에 의한 시설물 안전관리 : 동파, 제설장비 구비 -화재발생 대비 화재 예방책 : 화재보험가입, 소화장비 구비	-경미한 지적사항은 즉시 현장에서 시정조치됨 -중대한 시설결함 사항은 추후 예산확보 및 안전진단 점검실시후 처리됨
4	2011	장애인복지과	장애인	2011년도 해빙기 장애인복지시설 안전점검 시설	2011.02.17~ 03.25	◦점검시설 497개소 -해빙기 시설물 이완에 따른 건물 균열, 탈락 등 조사 -소방 방화 및 대피시설등 초동조치 장치 정상 작동 확인	-40여개의 시설에서 경미한 결함이 발견되어 현장에서 시정조치가 가능한 시설 결함은 즉시 보완조치 -예산이나 추후 안전진단이 필요한 시설에 대해서는 기능보강사업이나 시설안전관리공단에 정밀진단검사 실시하도록 유도하여 처리함
5	2011	장애인복지과	장애인	2011년 여름철 장애인복지시설 안전점검 실시	2011.05.16~ 06.30	◦점검시설 550개소 -여름철 집중호우 및 강풍 대비 시설물 유지관리 -화재보험 가입여부 및 기타 안전관련 대책 등	-총41개 시설에서 경미한 결함이 발견되었고 1개시설에서 중대한 결함이 발견됨 -중대한 결함시설 정립회관은 사용폐쇄 조치됨(안전하게 보수될 때까지) -경미한 지적사항 35건은 현장에서즉시 시정되었고, 시일이 소요되거나 예산이 수반되는 34건에 대해서는 추후 조치됨
6	2011	장애인복지과	장애인	2011년도 겨울철 장애인복지시설 안전점검 실시	2011.11.09~ 12.07	◦점검시설 547개소 -한파 및 폭설에 의한 시설물 안전관리,동파 및 제설장비 구비 -화재발생 대비 화재 예방책, 재보험 가입, 소화장비 구비 -전기.가스 안전관리, 가스관로, 전기공급 등 안전점검	-장애인생활시설 인강원 스프링클러 미설치등 생활시설 66개시설대상 중 11개 시설에서 경미한 시설결함 발견되었고, 21개의 결함사항 중 15건은 조치완료, 6건은 추후 조치됨
7	2012	장애인복지과	장애인	2012년도 해빙기 장애인복지시설 안전점검 실시	2012.02.20~ 04.10	◦점검시설 560개소 -장애인거주시설외 복지시설건축 및 시설분야소방.방화 및 대피시 설분야, 전기.가스시설 분야 기타 시설별 대피계획 수립, 모의훈련 실태등	-점검시설 중 총54개 시설에서 경미한결함(52), 및 중대한 결함(2)곳이 지적됨. -경미한 내역은 현장 시정조치 및 단기간에 조치되었음 -중대한 결함사항은 예산문제 및 안전진단확인이 필요하기에 기능보강사업 및 정밀 안전진단 후 조치됨
8	2012	장애인복지과	장애인	2012년도 여름철 장애인복지시설 안전점검 실시	2012.05.15~ 06.18	◦점검시설 569개소(미인가시설 30곳) -여름철 집중호우 및 강풍대비 시설물유지관리상태 -식중독등 전염병사고예방을 위한 위생관리상태 -화재보험가입여부 및 기타 안전 관련대책등	-은평재활원 및 우성원 등 장애인거주시설은 건물 외벽균열이 발생하여 추후 안전진단을 실시하여 2013년 기능보강사업 신청하여 보수처리. -경미한 내역은 현장 시정조치 및 단기간에 조치되었음
9	2012	장애인복지과	장애인	2012년도 겨울철 장애인복지시설 안전점검 실시	2012.11.09~ 12.07	◦점검시설 594개소(미인가시설 포함) -장애인 복지시설의 한파. 폭설에 의한시설물안전관리,화재발생 대비 화재안전대책, 전기, 가스안전 관리	-중대한 결함시설로 지적된 은평재활원,우성원등 장애인생활시설에 대해선 안전진단결과 참고하여 2013년 기능보강사업 추진 -기타 지적된 내용 중 개선될 사항으로 노후로 인한 시설물 및 소방관련 사항이 주로 지적됨 -경미한 결함으로는 소방모의훈련 미실시, 비상구앞 적치물등으로 대부분 현장에서 시정조치 함
10	2013	장애인복지정책과	장애인	2013년도 해빙기 장애인복지시설 안전점검 실시	2013.02.18~ 02.28	◦점검시설 553개소 -봄철 해빙기에 발생할 수 있는 안전사고 예방 -복지시설 건축 및 시설 분야, 소방, 방화 및 대피시설 점검 -전기 가스 시설 분야 기타 시설별 대피계획 수립	-SRC직업재활센터외 26곳 시설 지적 -경미한 지적사항은 바로 시정 조치됨 -예산이 소요되는 지적사항에 대해서는 2013년 및 2014년 기능보강사업추진
11	2013	장애인복지정책과	장애인	2013년도 하절기 장애인복지시설 안전점검 실시	2013.05.31~ 06.14	◦점검시설573개소 -여름철 호우 및 강풍 대비장애인 복지시설물 유지관리 상태 점검 -장애인복지시설 화재보험 가입 여부 및 기타 안전관리	-장애인 생활시설 227곳 중 21곳에서 경미한 결함시설 지적(23건)되어 -8건은 바로 시정조치 되었고, 15건은추후 보완 조치됨 -장애인 이용시설 346곳 중 19곳에서 경미한 결함시설 지적(21건)되어 6건은 바로 시정조치 되었고, 15건은 추후 보완 조치됨
12	2013	장애인복지정책과	장애인	2013년도 동절기 장애인복지시설 안전점검 실시	2013.11.11~ 12.13	◦점검시설장애인거주시설81개소,장애인 직업재활시설116개소,공동생활 가정 -한파 및 폭설에 의한 시설물 안전관리 -화재발생 대비 화재예방책 -전기,가스 안전관리 방안 -책임보험(화재보험 등) 가입여부	-장애인 직업재활시설 116개소 중 10곳 경미한 결함, 4곳 보수 필요로 지적되어 총 20건의 지적사항에 대해 4건 즉시 보수완료, 16건은 추후 보완 조치됨 -장애인 거주시설 81개소중 3곳 경미한 결함,2개소 보수 필요로 지적되어 1건은 즉시 보수완료 5건은 추후 조치됨
13	2014	장애인복지정책과	장애인	2014년도 해빙기 장애인복지시설 안전점검 실시	2014.02.26~ 03.06	◦점검시설493개소(장애인거주시설외) -장애인거주시설외 복지시설 건축 및 시설분야 소방.방화 및 대피 시설분야, 전기.가스시설 분야 기타 시설별 대피계획 수립, 모의 훈련실태등	-지적사항에 대해 즉시 조치완료 및 예산 및 기일이 필요한 시설보완에 대해서는 기일을 정해 조치하도록 유도함 -중대한 결함 시설은 기능안전보강 사업유도 후 처리하고 경미한 사항 즉시 시정됨
14	2014	장애인복지정책과	장애인	2014년도 하절기 장애인복지시설 안전점검 실시	2014.04.28~ 05.23	◦점검시설장애인직업재활시설116개소외장애인거주시설 -여름철 호우 및 강풍 대비 장애인 복지시설물 유지관리 상태 점검, 장애인복지시설 화재보험 가입 여부 및 기타 안전관리	-장애인 직업재활시설 116개소 중 15개 시설에서 21개의 시설결함이 발견되었고, 이중 12건은 즉시조치, 9건은 추후 조치됨. -장애인 거주시설 지적사항 중 경미한 사항은 즉시 조치, 예산 및 시일이 소요되는 지적사항은 기능보강 및 추후 조치됨
15	2014	장애인복지정책과	장애인	진도해상 여객선 침몰사고 관련 장애인복지시설 특별 안전점검	2014.04.22~ 04.25	◦점검시설512개소(장애인거주시설외) -소방시설 점검 -피난대피동선의 유사시 활용가능 여부 점검 -피난대피 모의 훈련 실시 -건축,전기,가스등 시설 점검	-지적사항에 대해 경미한 사항에 대해서는 즉시 시정조치 -안전상 결함이 있는 시설에 대해서는 응급조치 선행 후 건축,토목,전기등 전문가 합동 정밀안전진단 실시 후 보수보강 이행

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 (장애인복지정책과)	담당사무관	김홍식
	☎2133-7446	주무관	박진수
	작 성 일 : 2014.10.21.

▢ 장애인자립지원과

연번	연도	과명	시설구분(어르신,장애인	점검명	점검기간	점검내용	점검조치결과	비고
1	2013	장애인자립지원과	장애인	해빙기 대비 시설안전점검	2013.02.18~ 03.15	◦15해빙기 대비 장애인시설 안전점검	-62건 적출후 59건 조치, 3건 기능보강사업조치
2	2013	장애인자립지원과	장애인	하절기 대비 시설안전점검	2013.05.31~ 06.24	◦하절기 대비 장애인시설 안전점검	-21건 적출후 지적사항 시정조치완료
3	2013	장애인자립지원과	장애인	동절기 대비 시설안전점검	2013.11.26~ 12.13	◦동절기 대비 장애인시설 안전점검	-8건 적출후 지적사항 시정조치완료
4	2014	장애인자립지원과	장애인	해빙기 대비 시설안전점검	2014.02.01~ 03.17	◦해빙기 대비 장애인시설 안전점검	-25건 적출후 지적사항 시정조치 완료
5	2014	장애인자립지원과	장애인	진도 여객선사고관련 장애인시설 특별안전점검	2014.04.21~ 05.01	◦세월호 사고관련 장애인시설 긴급 안전점검	-34건 적출후 32건 조치, 2건 2015년 기능보강사업조치
6	2014	장애인자립지원과	장애인	하절기 대비 시설안전점검	2014.05.21~ 05.30	◦하절기 대비 장애인시설 안전점검	-22건 경미한 지적사항 적출후 조치완료

작성자	기관명 ( 부 서 명 )	직 위	성 명
	서울특별시 (장애인자립지원과)	담당사무관	김지형
	☎2133-7454	주무관	주영진
	작 성 일 : 2014.10.21.