문서번호	시설과-6619
결재일자	2014.10.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	주무관	시설과장
박도원	조대복	10/29 공헌구
협 조

기계설비 보수 자재 구매 계획

(전기 컨벡터 외 9개 품목)

2014. 10월

서울대공원 시설과

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■

기계설비 보수 자재 구매 계획

시설물 개보수에 필요한 설비 자재와 순찰용 전기자동차 보수 자재를 구매하여 시설물 유지관리에 최선을 다하고자 함

□ 자재 사용처

❍ 개별화장실 동파 방지용 전기 컨벡터 구매

❍ 종합관리사무소 기계보수반 개보수 자재 구입

❍ 종합주차장 화장실 세면기 파손에 따른 교체 및 예비물량 확보

❍ 순찰용 전기자동차(신형) 배터리 교체

연번	품명	규격	수량	사용처	비고
1	전기 컨벡터	1.5kw	20개	화장실 동파방지용
2	세면기	브라켓타입	3개	주차장 화장실	1대 교체, 2대 예비용
3	배터리	8V 240AH	6개	전기자동차(‘13년)
4	전기판넬	850*2,000	2장	종관소 기계보수반 개보수용 자재
5	고무판	1,700*850	2장
6	온도조절기	1난방	1개
7	장판	폭 1.8M	5M
8	디럭스타일	450*450	10 box
9	타일용 본드		2통
10	투바이 각재	6개	3단

□ 자재 구매계획

□ 소요 예산 및 세부 추진계획

❍ 추정 금액: 3,566천원

❍ 건별 세부 소요예산

(단위 : 천원)

연번	건명	소요 금액	예산과목	계약방법
1	전기컨벡터 물품 구매	1,232	공원시설물유지보수및정비,공공운영비	카드결제
2	세면기 물품 구매	181		카드결제
3	전기자동차 배터리 교체	1,766		카드결제
4	기계보수반 개보수 자재	387		카드결제
합 계		3,566

□ 추진일정

❍ ‘14. 10. 30. 계약요청

❍ ‘14. 11. 10. 교체 및 자재 구매완료.  끝.