산출기초 조사서

□ 건 명: 산책로 바닥포장 공사

□ 금액 : 금사백구만삼천원정(\4,093,000원)

□ 산출근거

품명	규격	단위	수량	수복토건	유일건설	적용단가	산출가격	비고
토공사	마사토 처리	식	1	900,000	1,248,000	900,000	900,000
구조물설치, 자재 및 제경비 등	콘크리트거푸집, 타설, 와이어메쉬, 수성페인트	식	1	2,821,258	2,912,000	2,821,258	2,821,258	면적 83㎡, 두께 10cm
소계				3,721,258	4,160,000	3,721,258	3,721,258
부가세(10%)				372,126	416,000	372,126	372,126
합계				4,093,000	4,576,000	4,093,000	4,093,000	천이하절사

2014 .  11.

조사자 : 서울특별시 공무원수련원 시설주사보  고명재 (인)

확인자 : 서울특별시 공무원수련원 시설팀장    김승언 (인)

서울특별시 공무원수련원 경리관 귀하

< 산책로 바닥 포장공사 설계수량 검토서 >

<공사 수량 산출>

산책로 기존 포장 철거 및 콘크리트 타설(길이 : 52m, 평균폭 1.6m, 두께 0.1m, 면적 83㎡, 콘크리트 타설량 8.5㎥)

와이어메쉬 설치  및 수성페인트 도장면적 : 83㎡

공사 위치 도면