문서번호	서울특별시공무원수련원-7259
결재일자	2014.11.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설팀장	서울특별시공무원수련원장
고명재		김승언	11/11 김양수
협조

산책로 바닥포장 공사

2014. 11.

서울특별시 공무원수련원

산책로 바닥 포장 계획

수련원 대지 내 조경사이 산책로 바닥포장 부분이 우수 등에 의해 유실 파손되어 아래와 같이 보수하고자 합니다.

□ 시설현황

○ 부지면적 : 25,936㎡(임야15,936㎡,대지10,000㎡)

○ 연 면 적 : 7,243.95㎡

○ 산책로 규모 : 약 150m(대지 중앙 조경부분)

□ 산책로 바닥 현황

○ 현  황

- 위 산책로 바닥 일부 포장부분이 우수, 풍화 등으로 파손되어 경사로 부분에서 우수에 의한 토사 유출이 발생하고 있음(약 52m)

○ 현황 사진

흙포장 유실	흙포장 파손

○ 공사 계획

- 포장 파손 부분 재포장(콘크리트 포장 후 페인트 칠) :전체(150m) 중 경사로 부분만 재시공

- 포장면적 : 83㎡ [길이 52M × 폭 평균 1.6M, 깊이 10CM]

- 공사비용 : 약 410천원

- 공사시기 : 2014.11월 중(공사기간 약 1주)

○ 공사부분 위치도(연두색 부분)

□ 행정 사항

○ 계약방법 : 공사비 약4백만원 소액으로 전자 수의계약 추진

○ 예산과목 : 수련원관리사업, 수련원유지및관리, 공공운영비

(100-201-02)