문서번호	서울특별시공무원수련원-7255
결재일자	2014.11.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	시설팀장	서울특별시공무원수련원장
고명재	김승언	11/11 김양수

2014년 하반기

특정관리대상시설 점검계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 11.

서울특별시 공무원수련원

2014년도 특정관리대상시설 조사(하반기 안전점검)계획

2014년 특정관리대상시설 일제조사와 관련하여 우리원 시설에 대하여 하반기 안전점검 계획을 수립 재난예방 및 안전관리에 만전을 기하고자 함

□ 근  거

○『재난 및 안전관리법』 제26조 제1항 제5호

○『재난 및 안전관리 기본법시행령』 제32조

○ 2014년 특정관리대상시설 일제조사계획 알림

(도시안전과-20884, 2014.9.11)

□ 개   요

○ 조사기간 : 2014. 11.13 ~ 11.21.

○ 점검대상

특정관리대상시설 중 중점관리시설(B급) : 공무원수련원 건축물

※ 공무원수련원 현황

- 위    치 : 강원도 속초시 노학동 721-3

- 규    모 : 건축물 지상8층, 지하2층(연면적 : 7,243.95㎡)

- 구    조 : 철근콘크리트 라멘조

- 용    도 : 교육연구시설(교육원), 객실(80실) 및 부대시설

□ 점검반 구성

분 야 별	소 속	점검반
		직급	성명	직급	성명
총 괄	공무원수련원	시설팀장	김 승 언
건축․토목	공무원수련원	시설7급	고 명 재	건축운영7급	김 오 기
전기․소방	공무원수련원	전기운영7급	최 승 문	기계운영7급	최 은 규
가스․기계	공무원수련원	기계운영7급	최 은 규	전기운영7급	최 승 문

□ 점검방법 및 중점점검사항

○ 전반적인 외관형태를 관찰하여 안전상의 문제가 있는 손상 ․ 결함사항 및

시설물의 기능적 위험요인 점검

○ 시설물 ․ 건축물 등 구조체의 안전성 여부

- 균열, 누수, 철근노출, 침하 등

○ 전기 ․ 가스 ․ 소방시설의 안전성 여부

- 시설불량, 정기점검 및 안전관리인력 확보 여부 등

※ 시설분야별 점검표 참조 : 붙임 1

□ 점검결과조치

○ 안전조치

- 안전점검 결과 중대한 결함이나 위험요소 발견 시 재난발생 방지를 위한 사용제한 ․ 금지 등 응급조치

- 위험요인이 완전히 해소될 때까지 지속적인 안전관리 실시

○ 시설물 등급 지정 및 조정

- 안전점검 결과에 따라 시설물의 상태를 파악하여 등급지정 및 조정

○ 관리카드 작성 ․ 기록관리[국가재난관리정보시스템(NDMS) 전산입력 ․ 관리]

- 안전점검 결과를 근거로 작성 ․ 관리

- 기록사항 실명관리(재난 및 안전관리기본법 제32조)

○ 점검결과를 특정관리대상시설 지정변동 현황양식에 작성하여 (서식2) 도시안전과 제출

붙임 1) 분야별점검양식(3부) 각각1부

2) 특정관리대상시설 지정변동 현황양식1부.  끝.