문서번호	서울특별시공무원수련원-7517
보존기간	년
결재일자	2014.11.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	시설팀장	서울특별시공무원수련원장
고명재	김승언	11/21 김양수

2014년 하반기

특정관리대상시설 안전점검 결과 보고

2014. 11.

서울특별시 공무원수련원

2014년 하반기 특정관리대상시설 안전점검결과 보고

특정관리대상시설인 우리원 시설에 대하여 2014년 하반기 정기 안전점검을 실시하고 아래와 같이 결과를 보고합니다.

□ 관련 근거

○ 2014년 하반기 특정관리대상시설 점검계획(공무원수련원-7255(2014.11.11)

○ 2014년 특정관리대상시설 일제조사계획알림(도시안전과-20884, 2014. 9. 11 )

□ 시설 현황

○ 규    모 : 건축물 지상8층, 지하2층(연면적 : 7,243.95㎡)

○ 구    조 : 철근콘크리트 라멘조

○ 용    도 : 교육연구시설(교육원), 객실(80실) 및 부대시설

○ 특정관리대상시설 등급 : 중점관리시설(B급)

□ 점검기간 : 2014.11.13 ~ 11. 21.

□ 점 검 자 : 시설팀장 및 직원(4인)

□ 점검방법

○ 각 분야별 담당직원의 점검표에 의한  시설물의 기능적 위험요인, 육안 점검, 시험작동 및 필요분야 외부전문기관 점검(‘14년 하반기) 등

□ 점검결과

○ 2014년 상반기 점검시와 큰 변화 없이 전반적으로 시설물 안전, 관리상태 양호함(지속적인 시설물 점검과 수시 보수로 특이사항 발견하지 못함)

○ 2014년 상반기 정기점검 이후 주요 안전개선 및 점검사항으로,

- 2014년 하반기 전기설비 자체점검실시(11.3~11.11일)

- 지하 놀이터 옆 환풍구 난간 안전(메쉬)휀스 설치(11.5~11.10일)

- 산책로 바닥 파손 포장 공사(11.17~11.21일)

- 승강기(2대) 2014년 정기 검사 실시(10.22일:한국승강기안전관리원)

- 자가용 전기설비 정기검사 실시(9.23일:전기안전공사)

- 소방시설물 종합 정밀 하반기 점검(9.16일부터 7일간:자체)

□ 시설물 상태등급 평가 및 조치내용

○ 특이 변동사항 없으므로 현재 등급인 B등급 유지

○ 국가재난관리정보시스템(NDMS)에 상반기 점검결과 전산입력 ․ 관리 및 도시안전과 점검결과 양식 송부

붙임 1) 분야별 주요 안전점검 사항 양식 각1부(3장)

2) 점검결과보고양식(도시안전과)1부.  끝.