질 향상(QI) 활동 회의록

□ 부서명 : 진료부 진단검사실

팀 장	한경희	간 사	한송이	일 시	2014. 11.12. ( 수요일)
참석자	한경희, 연영혜, 한송이, 김성란, 이미희
❍ 주제 : 진단검사실 검사 관련기구의 정도관리
❍ 안건 진단검사실 장비와 기구의 정도관리 원칙 확립 목표
❍ 토의 내용 1. 검사시약 보관 냉장고의 철저한 관리 ⑴ 정기적인 냉장고의 작동상태 점검 ⑵ 냉장고 온도점검관리 : 일일점검대장 작성(년 결과치 분석) ⑶ 외부온도계의 추가설치로 냉장고 온도관리를 강화하여 검사시약보관의 안정성 강화 2. 원심분리기 ⑴ 매일 청결상태를 점검하고 엎지른 내용물은 곧 청소한다-75%알코올 사용 ⑵ 일일점검대장 작성 및 년 2회 정도관리(년 결과치 분석) 3. 무균후드 ⑴ 정기적 FILTER 점검(HEPA FILTER 교체) ⑵ HEPA FILTER 교체 4. 피펫 : 년 1회 정도관리(년 결과치 분석) 5. 진단검사실의 장비와 기구의 효율적인 관리를 통하여 검사결과의 정확도를 더더욱 향상시켜야 됨
❍ 회의결과 1. 2014년 효율적인 검사장비, 기구의 관리를 통해 VIS를 향상시킴 2. 외부정도관리에서 VIS를 향상시켜 외부정도관리협회의 공식적인 신뢰를 획득함 으로써 은평병원 진단검사에 대한 자긍심과 이미지 향상 기여
❍ 다음 회의 일정 및 공지 사항