문서번호	시설과-7368
결재일자	2014.11.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	주무관	시설과장
박도원	조대복	11/28 공헌구
협 조

기계설비 보수 자재 구매 계획

(동결방지기 외 17개 품목)

2014. 11월

서울대공원 시설과

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)		무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)		무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)		무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)		무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(	예시 : 일상감사 대상여부 등	)		무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □
				홍보 □ 취약계층 □ 성인지 □
				장애인 □ 디자인 □ 갈등발생 가능성 □
				유지관리 비용 □ 바른 우리말 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)		무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)		무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)		무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)		무 ■

기계설비 보수 자재 구매 계획

시설물 개보수에 필요한 설비 자재를 구매하여 시설물 유지관리에 최선을 다하고자 함

□ 자재 구매 목적

❍ 겨울철 동파 방지를 위한 동결방지기 및 보온재 구매

❍ 설비 자재 중 부족 물량 추가 구매(환풍기, 밸브 등)

□ 자재 구매계획

연번	품명	규격	수량	사용처	비고
1	환풍기 2개 품목	벽부셔터형 D200	50대	화장실 및 기계실
		벽부셔터형 D300	50대	화장실 및 기계실
2	후레쉬밸브	대변기용	50개	화장실
3	동결방지기	AF-3, 15A	30개	옥외 수전
4	보온재 외 13 품목	보온재 5개 품목 CPVC 부속 3개 품목 볼밸브 2개 품목 밸브 및 부속 3개 품목		동파 방지 및 긴급보수 자재

□ 소요 예산 및 계약방법

❍ 추정금액: 13,944천원

❍ 계약방법: 수의계약 및 카드결제

❍ 예산과목: 산림내이용시설및조경관리강화, 공원시설물유지보수및정비, 재료비

□ 추진일정

❍ ‘14. 11. 28. 계약요청

❍ ‘14. 12. 12. 자재 구매완료.  끝.