고시원 특별관리대상 현장확인 결과

1. 추진결과

○ 대    상 : 애플고시원 등 3개소

○ 확 인 일 : 2014. 11. 12. (수)

○ 인    원 : 센터장 이진학

○ 지적사항 : 소화기 분산 배치, 유도표지 부착, 휴대용비상조명등 배터리 교체

2. 관계자․종사원 소방안전교육 : 3개소, 12명

3. 추진상 애로사항

- 특이사항 없음

4. 문제점 대책

○ 문제점

- 화재발생시 다수의 인명피해 발생 우려

- 소방시설 유지·관리 미흡

- 소방시설에 대한 관심부족으로 유사시 무용지물

○ 대책(개선방안)

- 영업주 및 관계인(총무)에 대한 지속적인 소방안전교육 실시

5. 제도개선 및 수범사례

○ 제도개선사항 - 특이사항 없음

○ 수범사례 - 특이사항 없음

보 고 내 용
일 시	2014. 11. 12.(수) 13:00 ~ 17:00
건 명	출장결과보고서
내용	○ 고시원간부현지확인지도 및 화재취약지역 순찰 - 일 시 : 2014. 11. 12.(수) 13:00 ~ 17:00 - 인 원 : 소방위 이진학 - 장 소 : 애플고시원 등 3개소(방이동 일대) - 내 용 -고시원간부현지확인지도 및 화재취약지역 순찰
비 고