KCC웰츠타워 기동출동훈련 세부시행 계획

고층건물 화재취약대상에 대하여 자위소방대와 합동으로 기동출동 및

대피훈련을 실시함으로서 재해예방에 대한 경각심을 고취하고, 유사시 민․관 합동 대응능력을 배양하여 대형화재 방지에 만전을 기하고자 함

Ⅰ	기본방침

중요취약대상 현장지휘체계 및 민․관 합동 초기진압태세 확립

‘無 시나리오’ 돌발상황 부여(Sudden Attack) 방식 소방훈련 실시

가상화재 진압․구조훈련으로 입체적인 소방전술훈련의 활성화

Ⅱ	KCC 웰츠 타워 현황

주용도	주상 복합	위 치	마포구 신공덕동 171번지 (백범로 202)			소유자	각 세대
소방안전 관리자	정석주 (*************)	연락처	주 : 701-1588	근무 인원	주 : 2	가 스 안전관리자	해당없음.
			야 : 701-1588		야 : 1
건 물 구 조	양식 RC조 슬라브가 31/5 층 건축면적 3,081㎡, 연면적 37,138㎡
	◦특별피난계단 : 2 ◦승강기(비상) : 2(4)
특 이 사 항	◦방재실 1층 근린생활시설에 위치함 ◦공동주택 동 : 1동 (3층~31층) ◦방재실 근무형태 : 총3명 - 주간2명(야간1명 당직) 근무 ◦지하층(B1 ~ B5) 전층 주차장 용도 ◦지상 1 ~ 2층 근린생활시설 ◦일반승강기(2) : 17인승. 비상용승강기(4) : 21인승

Ⅲ	기동출동훈련 개요

훈련일시 : 2014. 12. 11.(목) H : 00

훈련유형 : 초동조치, 대피유도, 화재진압 및 인명구조

훈련방법 : 돌발상황 부여방식(소방안전지도 활용훈련 병행실시)

동원현황 : 차량 5대, 인원 40명 (소방 22명, 자위소방대 18명 )

구 분		펌프차		구조	특수차	기타	자위 소방대
계		신수	공덕	구조버스	신수고가	지휘차
차량(대)	5	1	1	1	1	1
인원(명)	40	4	4	6	2	6	18

훈련 및 안전관리 책임관 : 서장(1지휘대장)

안전관리담당 : 소방장 김세영

훈련시 착안사항

- 건축 구조상 예상되는 취약점 및 제약요소에 대한 대책 강구

- 초기 화재시 엘리베이터, 시설물 및 건물 출입 인원 통제를 위한 로비통제 실시

- 건물내 모든 인원 대피보다 화재발생지역 위 아래로 떨어진 지역으로 거주인원 이동

- 화재가 발생 아래 지역(외부)은 유리파편이 떨어지는 가능성고려 반경 50m 이내 접근 금지하며, 고층건축물의 층수, 높이 및 상황을 감안하여 충분한 안전거리 확보

- 현장지휘소는 화재 건물로부터 최소 50m 이상 떨어진 곳에 위치

- 엘리베이터 사용이 안전하다고 판명되는 경우 화재 층을 기점으로 2층 이하까지 엘리베이터를 이용, 기타 지역은 계단 이용

- 초기 화재 진압요원들은 화재상황에 맞춰 최대한 신속하게 지원

- 구조 활동시는 고층 건물 내 한 층 거주인원을 약 100명 정도 상주함을 고려할 것

- 화점층 및 화점상층 인명구조 및 피난유도 최우선

- 화재초기 층수 상관없이 화점층 진입 일거에 소화, 화재중기이후 화재층 상층과 인접구획 연소확대 방지 우선

Ⅳ	세부실시 계획

훈련상황 부여

▷ 관소방 : ‘無 시나리오’ 돌발상황 부여(현장 무전지령)방식 훈련 진행

▷ 자위소방 : 초동조치(피난대피, 교통통제, 현장상황 설명 등) 훈련

▷ 훈련총괄지휘관 : 현장지휘2대장 (지휘 통신망 UHF 채널3번)

훈련복장

▷ 진압 및 구조대원 : 방화복(상하의 착용), 방수화, 방수모, 공기호흡기장착

▷ 운전요원 : 훈련복, 기동화, 안전모

조치사항

▷ 훈련종료 후 지휘 및 행동사항에 대하여 상호간 토론 및 훈련 시 도출된

문제점 개선 보완 및 소방활동정보카드 정비 등

Ⅴ	행정사항

본 훈련과 관련하여 관계자 등 시민고객의 불편을 최소화하기 위하여 훈련참여 전 대원은 훈련시간 준수 철저

당직상황책임관은 훈련 중 소방력 공백이 발생하지 않도록 출동태세에 만전을 기할 것.

각 부서장은 훈련당일 전 대원에게 안전교육을 실시하여 훈련에 따른 안전사고 방지 철저