<별지 제88호 서식>

물품검수 조서(보온재 외 13개 품목)

문서번호	시설과-7682
수 신	총무과장
접수번호

결재	주무관	주무관	시설과장
	박도원	조대복	12/09 공헌구

계 약 건 명			기계설비 물품 구매(보온재 외 13개 품목)
납 품 자			상 호			유일배관						성 명		김상식
계 약 금 액			**************************
계약체결년월일			2014년 12월 01일
납 품 기 한			2014년 12월 15일
납 품 년 월 일			2014년 12월 09일
검 수 년 월 일			2014년 12월 09일
검 수 장 소			오수처리장 자재창고
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( 0 ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( 0 ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( 0 ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( 0 ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( 0 ), 대상(등록 , 미등록 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2014년 12월 09일
															분임물품 출 납 원
	검수자	서울대공원			시설과			공업7급		성명	김태극		김태극		이춘한
	검수자	서울대공원			시설과			공업7급		성명	이재균		이재균

※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품 목록 번호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
1	게이트밸브 (주철, D100)	개	106,000	1	-	1	부가세 포함
2	후렌지박킹*비석면Rf (D100)	개	2,200	2	-	2	“
3	볼트, 너트 (16*65)	개	7,200	16	-	16	“
4	CPVC 후렌지	개	93,600	8	-	8	“
5	CPVC 밸브소켓	개	18,000	2	-	2	“
6	CPVC 후렌지박킹	개	8,000	8	-	8	“
7	볼밸브 (15A)	개	200,000	40	-	40	“
8	볼밸브 (20A)	개	319,000	58	-	58	“
9	보온재테이프 (매직, 청색)	개	120,000	120	-	120	“
10	보온재 (15A*25T)	M	200,000	100	-	100	“
11	보온재 (20A*25T)	M	340,000	100	-	100	“
12	보온재 (32A*25T)	M	400,000	100	-	100	“
13	보온재 (40A*25T)	M	430,000	100	-	100	“
14	보온재 (50A*25T)	M	480,000	100	-	100	“