환경순찰 적출사항 정비실적(양식)

(순찰기간 : 2014.12.8.~12.19.)

741	운영과	(잠실) 잠실대교 남단(전망카페)
정비 전		정비 후
- 전망카페 수도관 동파로 정비 요망		-
742	운영과	(잠실) 잠실대교 남단(전망카페)
정비 전		정비 후
- 전망카페 수도관 동파로 정비 요망		-
743	녹지관리과(시설관리과)	(잠실) 자연학습장(자전거도로)호안가방향
정비 전		정비 후
- 수도관 동파로 정비 요망		-

744	시설관리과		(이촌) 구수영장 앞 이면도로
정비 전			정비 후
- 도로확장 공사후 공사업체 재설치 하지 않음			-
745	기전설비1과		(이촌) 이촌안내센터 앞
정비 전			정비 후
- 공원등(21,24,29,33)덮개 파손으로 감전등 사고발생 우려			-
746	시설관리과		(여의도) 여의도한강공원내 나루까페
정비 전			정비 후
- 여의도한강공원내 나루까페 앞 공원으로 내려가는 보도블럭이 파손			-

747	치수과	(이촌) 서빙고 나들목
정비 전		정비 후
- 소파 보수 요청		-
748	시설관리과	(이촌) 이촌안내센터 세븐점 앞
정비 전		정비 후
- 빙판이 생겨 안전사고우려(수도관 동파 추측)		-
749	시설관리과	(이촌) 한강대교 아래
정비 전		정비 후
- 낚시금지구역 입간판 보수요청		-