내 집 내 점포 앞 눈치우기
	서울특별시
수신	문화재청장(안전기준과장)
(경유)
제목	문화재 특별종합점검(방재분야)BC급 조치결과 및 조치계획 제출

1. 문화재청 안전기준과-5877(2014.11.26.) 관련입니다.

2. 문화재 특별종합점검(방재설비분야)의 BC급 지적사항 4건에 대해 조치결과 및 조치계획을 붙임과 같이 제출합니다.

연번	문화재명	등급	지적사항	조치결과 및 조치계획 (7월말 기준)	조치결과및 조치계획 (12월말)
1	환구단	C	불꽃감지기 불량	11월	2014년 12월 29일까지 조치예정(남석실업에서 계약하여 조치중임)
2	서울 약현성당	C	경보설비 불량	11월
3	서울 정동교회	C	경보설비 불량	11월
4	서울 운현궁	C	경보설비 불량	7월	7월 조치완료

붙임 : 문화재_특별종합점검(방재설비분야)BC급_조치결과_및_조치계획 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	김동천		문화재보존팀장	이은주		역사문화재과장	12/22 황요한
협조자
시행	역사문화재과-27425	(		)	접수		(		)
우	100-813	서울 중구 서소문로37 서울별관(서소문청사) 1동 5층	/
전화	02-2133-2624	/전송	02-768-8873	/	kdc.korea@seoul.go.kr	/	대시민공개