관말·정체지역 수질검사 결과 (1월)

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	강태수	여종순	01/27 이두영

	관내 금천구 관말 · 정체지역에 대한 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다
2015. 1. 26.
보 고 자 : 주 무 관 강태수

--------------------    아             래       ------------------

가.  검사일시 : 2015. 1. 23., 2015. 1. 26.

나.  검 사 자 : 김 은 태, 강 태 수

다.  검사대상 : 관말‧정체지역 10개 지점

라.  검사항목 : 2개항목 (탁도, 잔류염소)

마.  검사결과

○ 검사실적

검 사 대 상						검 사 결 과
계	아파트	단독	연립	주상	일 반 건물등	계	적합		부적합
							2개항목 (탁도, 잔류염소) 적합	잔류염소 부족
10	-	10	-	-	-	10	10	-	-

○ 검사결과: “ 붙임” 참조

붙임: 관말정체지역 수질검사 결과 1부.  끝