“함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울.”
	강남수도사업소
수신자	서울특별시상수도사업본부장(배수과장)
(경유)
제 목	삼성 · 봉은배수지 통수 추진계획 관련 관계자회의 개최 의뢰

1. 배수과 - 404(2015. 1. 21)호와 관련입니다.

2. 삼성 ․ 봉은배수지 통수 추진계획과 관련하여 자문위원 김경엽 교수가 제시한 자문의견 「정속펌프 2대 변속펌프 전환」 건에 대하여 현장 조사 ․ 검토한 바

3. 첨부와 같은 문제점이 도출되었기 관련 부서 합동 관계자 회의 개최를 요구하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 현장조사 결과 문제점 : 〈별첨〉

첨부 : 삼성 ․ 봉은배수지 변속펌프 전환 문제점 검토내용 1부. 끝.

	강남수도사업소장
★기전팀장			시설관리과장
협조자
시행	시설관리과-1699	(	2015.1.28.	)	접수	배수과-554	(	2015.1.28	)
우			/
전화	02-3146-4914	/전송	02-3146-4939	/	k0710js@seoul.go.kr	/	대시민공개