저수조 급수학교 수질검사 출장 결과보고서

결재	★주무관	수질팀장	행정지원과장
	송철호	김진국	전결 02/27 서경만

명에 의하여 저수조 급수학교에 대한 현장 수질검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2015.   02.  27.

보고자   주무관  성 명 : 송 철 호

중부수도사업소장 귀하

□ 출장목적 : 저수조 급수학교 수질검사

□ 출장일시 : 2015. 02. 27(금) 13:30 ~ 16:30

□ 출 장 자 : 수질팀 3명 (6급 변학준, 7급 송철호)

□ 출장내용 및 결과

연 번	검 사 대 상	검사항목 (잔류염소,탁도,pH,철,구리)	검사실적			비 고
			적합	부적합	잔류염소미달
1	운현초등학교	현장수질검사	1	0	0
2	풍문여자고등학교	현장수질검사	1	0	0

□ 조사자의견

- 현장 수질검사 결과 5개항목(잔류염소,탁도,pH,철,구리)이 먹는물수질기준에 적합하므로, 그 결과를 관리자 및 관련부서에 통보하고자 함.  끝.