관리지표 신청서

지표명

소화기 안전점검 관리율

관리부서

관리부서

원무과 시설팀 (팀장/간사 : 조선행 / 김창수)

팀    원

김창수, 김경종, 이지영, 민금홍, 방제센터 직원

QI실 및 감염관리실(2)

관련부서

전부서

필요성

(현재문제점)

▪소화기는 화재의 극히 초기단계에서 불을 끄는 기구로서 화재예방을 위하여 반드시 필요한 안전설비이며, 화재 안전관리 활동계획 및 화재 예방점검 활동이 의료기관 인증평가 항목으로 관리되고 있음.

▪화재시 초기진압을 위해 소화기의 중요성은 매우크고, 화재시 100%의 성능발휘의 위하여 우리병원에 비치되어 있는 소화기 371개의 안전점검관리 확인이 필요

지표선정근거

(우선순위)

▪소화기 안전점검 관리율 방해요인

- 매월 1회 소화기 안전점검시에 출입문이 잠겨 있어 안전점검 누락 발생

➧사용자 확인을 통한 재방문으로 안전점검 관리율 향상

지표정의

▪정의 : 소화기에 부착된 소화기 점검표의 점검기록 수행률

▪분자 : 안전점검 실행 소화기 수

▪분모 : 본원에 비치된 소화기 개수 (371)

▪대상:  본원 각 병실 및 사무실 등에 비치된 371개 소화기

▪산출식

안전점검 실행 소화기 수	× 100
본원에 비치된 소화기 개수 (371)

▪목표 : 90%

지표유형

□ 구조     □ 과 정    ■ 성 과

분석방법

측정자료

소화기에 부착된 소화기 점검표

분석빈도

반기별

분석기간

2015년 1월 ~ 12월

보고주기

반기별

참  고

<안전점검시 착안사항>

- 본체용기의 손상 및 부식여부

- 레버·호스 및 노즐의 손상 및 부식여부

- 압력계의 압력상태, 안전핀 상태 등