질 향상(QI) 활동 회의록

□ 부서명 : 간호부 32병동

팀 장

김숙연

간 사

김순복

일 시

2015. 03. 27. (금요일)

참석자

김숙연, 박설아, 김순복, 박수경, 이미옥, 김고운, 김소라

❍ 주제 :『안전UP, 감염DOWN』 다함께 만드는 안전병동

❍ 안건

- Tracheostomy tube를 가진 환자의 교차감염 예방방안

- 인사이동에 따른 QI 업무분장 및 내용 보완

❍ 토의 내용

1. Tracheostomy tube를 가진 환자의 교차감염 예방방안

∎ 선정배경 : 배양검사시 병동내 여러 환자에서 같은 균 검출

예) proteus mirabillis, pseudomonas

∎ 개선방안

구 분	기 존	개선 방안
세척방법	과산화수소에 30분간 담근 후 세척	일회용 튜브사용으로 세척안함
교체시기	· 매일 아침 내관만교체 · 매월 내, 외관 교체	10일 단위로 일체형으로 교체
T-tube type	내외관 분리형(duble lumen)	일체형(cuffed)

2. 인사이동에 따라 QI 업무분장을 새롭게 하고, 교육시 지역사회 자원연계를 통하여         전문적인 지식을 획득하고자함.

❍ 회의결과

- 담당의사와 협의하여 교체시기 결정

- 공급실과 협의하여 일회용 T-tube 구매 예정

- 원무과와 협의하여 보험수가 확인(주1회 보험가능) 및 OCS 코드입력 등 요청함

- 관내 치매지원센터 및 정신보건센터 연계예정임

❍ 다음 회의 일정 및 공지 사항

- 4월 넷째주 월요일